AKREDITACIJOS DOKUMENTAS                                                                                AD 5.6

Šeštasis leidimas

2025 kovas

KONTROLĖS ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMAS.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Accreditation of bodies performing inspection.

General requirements

|  | NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS | Akreditacijos dokumento žymuo: AD 5.6:2025 |
| --- | --- | --- |

PRATARMĖ

PARENGĖ Nacionalinis akreditacijos biuras

PATVIRTINO Nacionalinio akreditacijos biuro direktorius 2025 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V–8.

GALIOJA NUO 2025 m. gegužės 1 d.

ANKSTESNIOJO LEIDIMO PAKEITIMAI

Šis dokumentas pakeičia AD 5.6:2019 penktąjį leidimą.

Pašalinti skyriai ir punktai, neteikiantys papildomos informacijos, tik patvirtinantys AD 5.1 skyrių ir punktų taikymą. Dėl šios priežasties pasikeitė skyrių ir punktų numeracija.

Papildyta informacijos apie užsienio šalyse vykdomą akredituotą veiklą, jei tokios esama, teikimu kartu su kontrolės objektų tikrinimo metine programa ir kontrolės veiklos statistine informacija.

5.2.8 punktas papildytas nuostata, kad kontrolės įstaigos, kurių kontrolės metodo dalį sudaro bandymai/matavimai, turi vadovautis Biuro politika dėl atitikties vertinimo įstaigų dalyvavimo tyrimų kokybės tikrinimo, išorinio kokybės vertinimo programose ir tarplaboratoriniuose palyginimuose.

7.2 punktas papildytas nuostata, kad teikiant paraišką išplėsti akreditavimo sritį, pageidaujamą akreditavimo sritį rekomenduojama pateikti galiojančioje srityje pakeitimų režimu.

Atsisakyta reikalavimo pageidaujamoje akreditavimo srityje teikti informaciją apie juridinio asmens buveinės adresą, taip pat informacijos apie juridinio asmens faksą teikimo.

1 lentelė įforminta 1 priedu ir pakeista. Pernumeruoti kiti priedai.

Atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Teksto pakeitimai neidentifikuoti.

Informacija apie naujausius akreditacijos dokumentų AD keitinius pateikiama Nacionalinio akreditacijos biuro interneto svetainėje (www.nab.lrv.lt).

TURINYS

PRATARMĖ	2

TURINYS	3

1. TAIKYMO SRITIS	4

2. NORMINĖS NUORODOS	4

3. SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽTYS	4

4. BENDROSIOS NUOSTATOS	4

5. PIRMINIS KONTROLĖS ĮSTAIGOS AKREDITAVIMAS	5

5.1. Paraiškos pateikimas	5

5.2. Kontrolės įstaigos vertinimas	5

6. PRIEŽIŪROS VERTINIMAI	6

7. AKREDITAVIMO SRITIES IŠPLĖTIMAS	6

8. PAKARTOTINIS VERTINIMAS	7

9.	LAS TAIKYMAS	7

LA/AD5.6/1 priedas. TEIKTINI DOKUMENTAI SKIRTINGIEMS VERTINIMŲ TIPAMS	8

LA/AD5.6/2 priedas. PRAŠYMAS	10

LA/AD5.6/3 priedas. PAGEIDAUJAMA AKREDITAVIMO SRITIS	11

LA/AD5.6/3a priedas. PAGEIDAUJAMA AKREDITAVIMO SRITIS 1	12

LA/AD5.6/4 priedas. ŽINIOS APIE KONTROLĖS ĮSTAIGĄ	13

LA/AD5.6/5 priedas. INFORMACIJA APIE KONTROLĖS ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS	14

LA/AD5.6/6 priedas. ŽINIOS APIE KONTROLEI NAUDOJAMUS ĮRENGINIUS	15

LA/AD5.6/7 priedas. ŽINIOS APIE KONTROLEI NAUDOJAMUS DARBINIUS ETALONUS, MATAVIMO PRIEMONES	16

LA/AD5.6/8 priedas. ŽINIOS APIE KALIBRAVIMUI NAUDOJAMAS ETALONINES MEDŽIAGAS, PALIUDYTĄSIAS ETALONINES MEDŽIAGAS	17

LA/AD5.6/9 priedas. INFORMACIJA APIE KONTROLĖS KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ	18

LA/AD5.6/10 priedas. NORMINIŲ AR KITŲ DOKUMENTŲ, TAIKOMŲ AKREDITAVIMO SRITYJE, SĄRAŠAS	19

LA/AD5.6/11 priedas. RYŠYS TARP STANDARTO, NUSTATANČIO REIKALAVIMUS KONTROLĖS ĮSTAIGAI, IR KOKYBĖS VADOVO BEI SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PUNKTŲ	20

LA/AD5.6/12 priedas. ŽINIOS APIE PASIKEITIMUS	21

1. TAIKYMO SRITIS

Šis dokumentas nustato kontrolės įstaigų bei pageidaujančių tapti notifikuotosiomis kontrolės įstaigomis vertinimo ir akreditavimo reikalavimus ir yra taikomas kartu su atitikties vertinimo įstaigų bendruosius vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.1 „Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“.

Klausimai, kurie nėra specialiai aptarti šiame akreditacijos dokumente (paraiškos dėl akreditavimo atmetimas, vertinimo proceso nutraukimas, akreditacijos sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, akreditacijos panaikinimas, akreditavimo srities susiaurinimas, vertinimo ir akreditavimo darbų apmokėjimas, kontrolės įstaigos pareigos ir teisės, Biuro įsipareigojimai, skundai, apeliacijos, akreditacijos simbolių naudojimas), sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis akreditacijos dokumento AD 5.1 nuostatomis.

Šis akreditacijos dokumentas skirtas akreditavimo siekiančioms ir akredituotoms kontrolės įstaigoms bei kitoms suinteresuotoms šalims.

2. NORMINĖS NUORODOS

Taikomos AD 5.1 2 skyriaus taikytinos ir šio skyriaus nuostatos bei norminės nuorodos.

Toliau nurodyti dokumentai yra būtini taikant šį akreditacijos dokumentą. Jei nuorodos datuotos, taikomas tik nurodytas jų leidimas. Jei nuorodos nedatuotos, taikomas naujausias nurodyto dokumento (įskaitant visus keitinius) leidimas.

- LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ (toliau – LST EN ISO/IEC 17020:2012).

- EA 2/17 M „EA dokumentas dėl akreditavimo notifikavimo tikslais“ (toliau – EA-2/17).

- ILAC–P15 „ISO/IEC 17020:2012 taikymas kontrolės įstaigų akreditavimui“.

- AD 5.1 „Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“.

- EA–5/02 INF „EA Vadovas dėl ISO/IEC 17020 taikymo atliekant automobilių periodinį tikrinimą“.

- EA–4/02 M „Matavimo neapibrėžties išraiška kalibravime“.

3. SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽTYS

Taikomi AD 5.1  3 skyriaus (kur tinka) terminai ir apibrėžtys bei AD 5.1  2 skyriuje (kur tinka) ir AD 5.6  2 skyriuje nurodytų dokumentų terminai ir apibrėžtys.

- Kontrolės įstaiga arba KĮ – įstaiga, atliekanti kontrolę (2.1).

- Kontrolė – produkto, proceso, paslaugos, įrenginio ar jo projekto patikrinimas ir jų atitikties tam tikriems reikalavimams nustatymas remiantis profesionaliu sprendimu (2.1).

4. BENDROSIOS NUOSTATOS

Taikomos AD 5.1  4 skyriaus ir šios nuostatos:

- Akredituotos arba siekiančios akreditavimo kontrolės įstaigos turi atitikti taikomų standartų, Biuro, privalomųjų Europos akreditacijos organizacijos (EA), Tarptautinės laboratorijų akreditavimo organizacijos (ILAC) ir Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF), jei taikoma, dokumentų galiojančių leidimų reikalavimus. Privalomųjų dokumentų sąrašas pateiktas antrame šio dokumento skyriuje; EA–INF/01 dokumente ir Biuro interneto svetainėje www.nab.lrv.lt.

5. PIRMINIS KONTROLĖS ĮSTAIGOS AKREDITAVIMAS

Taikomos AD 5.1  5 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais.

5.1. Paraiškos pateikimas

- Akreditacijos siekianti KĮ Biurui pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.6/1 priede, žr. lentelės skiltį „Pirminis akreditavimas“.

5.2. Kontrolės įstaigos vertinimas

    - Praktinės veiklos stebėjimai atliekami atsižvelgiant į KĮ pateiktą kontrolės objektų tikrinimo metinę programą ir kontrolės veiklos statistinę informaciją bei informaciją apie užsienio šalyse vykdomą akredituotą veiklą, suderinus juos su KĮ. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki veiklos, kurią numatoma stebėti, KĮ Biurui pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.6/1 priede, žr. lentelės skiltį „Veiklos stebėjimas“.

    - Prieš veiklos stebėjimą, nedalyvaujant KĮ kliento atstovams, tarp Biuro vertinimo grupės ir KĮ ekspertų surengiamas įžanginis susitikimas. KĮ ir jo kliento pareiga yra iš anksto informuoti stebėtojus apie visus nustatytus ir taikomus saugos reikalavimus bei suteikti reikiamas apsaugos priemones, jeigu jos būtinos.

    - Veiklos stebėjimo metu Biuro vertintojų grupė yra nebylūs stebėtojai ir nedaro įtakos vertinimo eigai ar KĮ ekspertams. Tačiau, jeigu Biuro vertintojai prašo, jiems turi būti pateikta KĮ kliento dokumentuota informacija, kurią nagrinėja KĮ ekspertas. Biuro vertintojų grupė laiko konfidencialia visą informaciją, kurią gavo veiklos stebėjimo metu.

    - Biuro vertintojai neturi pateikti jokios nuomonės KĮ ekspertams, kol veiklos stebėjimas nebaigtas. Veiklos stebėjimo rezultatai pristatomi KĮ ekspertams tik po to, kai visa veikla pas klientą atlikta ir ataskaita pateikta klientui, o jos kopija Biuro stebėtojams. Veiklos stebėjimo eiga aptariama su KĮ ekspertų grupe, nedalyvaujant kliento atstovams. Jeigu yra nustatytos neatitiktys, jos rašytine forma pateikiamos KĮ ekspertui.

    - Priklausomai nuo KĮ veiklos pobūdžio ir schemos reikalavimų, stebėjimas gali būti laikomas baigtu ne tą pačią dieną, kai vyko veikla pas klientą, o vėliau, kai KĮ pateikia Biurui ataskaitą ir kitą papildomą informaciją, jei reikia. Šiame etape taip pat gali būti nustatyta neatitikčių.

    - Apibendrinęs visą turimą su veiklos stebėjimu susijusią informaciją Biuras pateikia KĮ ataskaitą, jei nustatytos neatitiktys, pateikiamas neatitikčių protokolas, jei buvo pasiūlymų - pasiūlymai gerinimui. Veiklos stebėjimo duomenis Biuras gali įtraukti į bendrąją vertinimo vietoje ataskaitą.

    - Jeigu įgaliotos institucijos yra nustačiusios, kad leidimai kontrolės įstaigos veiklai yra išduodami tik įvertinus jos veiklą pagal reikalavimus, analogiškus akreditavimo reikalavimams, ir padaliniai dirba pagal vieningą kokybės sistemą, prižiūrimą pagrindinio padalinio, įvertinimas atliekamas pagrindiniame padalinyje ir ne mažiau kaip 50 procentų bendro (įskaitant laikinus) padalinių skaičiaus.

    - KĮ, kurios kontrolės metodo dalį sudaro bandymai/matavimai, turi:

- saugoti metodų ar procedūrų verifikavimo įrašus (LST EN ISO/IEC 17025:2018 7.2.1.5);

- kur taikoma, turi mokėti nustatyti matavimo neapibrėžties šaltinius, skaičiuoti matavimo neapibrėžtį ir pateikti ją išduodamuose dokumentuose (LST EN ISO/IEC 17025:2018 7.6 p.)

- vadovautis Biuro politika dėl atitikties vertinimo įstaigų dalyvavimo tyrimų kokybės tikrinimo, išorinio kokybės vertinimo programose ir tarplaboratoriniuose palyginimuose.

6. PRIEŽIŪROS VERTINIMAI

Taikomos AD 5.1 6 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su 5.2.8 punktu ir šiame skyriuje nustatytais ypatumais:

- Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki priežiūros vertinimo datos, nurodytos Biuro įsakyme, kuriuo patvirtintas akreditavimas po paskutinio vertinimo, arba kartu su prašymu atlikti priežiūros vertinimą anksčiau, nei numatyta, Biurui turi būti pateikta dokumentuota informacija, nurodyta šio dokumento LA/AD5.6/1 priede, žr. lentelės skiltį „Planinė priežiūra“.

PASTABA. Biuras gali paprašyti papildomos informacijos.

- Jeigu KĮ sudaryta iš kelių struktūrinių padalinių, pagrindinis padalinys vertinamas kiekvienos priežiūros metu. Kiti struktūriniai padaliniai turi būti įvertinti mažiausiai vieną kartą per akreditavimo ciklą.

- Praktinės veiklos stebėjimai atliekami atsižvelgiant į KĮ pateiktą kontrolės objektų metinę tikrinimo programą (kur taikoma). Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos stebėjimo KĮ Biurui pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.6/1 priede, žr. lentelės skiltį „Veiklos stebėjimas“.

- Iki kiekvienų metų sausio 15 d. kontrolės įstaiga turi pateikti Biurui einamųjų metų kontrolės objektų metinę tikrinimo programą (kur taikoma) ir kontrolės veiklos statistinę informaciją už praeitus metus, taip pat informaciją apie užsienio šalyse vykdomą akredituotą veiklą, jei tokios esama.

- Planinės priežiūros metu pasirinktinai vertinami bendrieji ir vadybos sistemos reikalavimai. Nešališkumo valdymas, vidaus auditai, vadybos vertinamoji analizė, kompetencija  ir proceso reikalavimų vykdymas yra vertinami kiekvieno planinės priežiūros vertinimo metu.

- Įvykus su akreditavimo sritimi susijusiam pasikeitimui (AD 5.1 6.11 b), kai keičiamas akreditavimo srityje nurodytas norminis dokumentas, nustatantis reikalavimus, ir/arba kontrolės schema, KĮ nedelsdama apie tai raštu informuoja Biurą ir pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.6/1 priede, žr. lentelės skiltį „Akreditavimo srities pasikeitimas“.

PASTABA. Biuras gali paprašyti papildomos informacijos.

- Akreditavimo srities pasikeitimo atveju atliekamas neeilinis vertinimas. Jis gali apsiriboti pateiktų dokumentų vertinamąja analize arba apimti visus vertinimo etapus kaip numatyta AD 5.1  6.6-6.10. KĮ informuojama apie numatomas vertinimo apimtis. Neeilinis vertinimas KĮ veiklos vietoje gali būti atliekamas kartu su artimiausiu priežiūros vertinimu.

7. AKREDITAVIMO SRITIES IŠPLĖTIMAS

Taikomos AD 5.1 7 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais:

- Galimi akreditavimo srities išplėtimo atvejai:

- nauja veiklos sritis;

- nauja kontrolės schema ir (arba) naujas norminis dokumentas;

- naujas padalinys ar veiklos vykdymo vieta.

7.2. Akredituota KĮ, pageidaujanti išplėsti akreditavimo sritį 7.1 atveju pateikia Biurui dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.6/1 priede, žr. lentelės skiltį „Akreditavimo srities išplėtimas“. Paraiškos išplėsti akreditavimo sritį prieduose KĮ pateikia tik duomenis, susijusius su plečiama sritimi, tačiau pageidaujamą akreditavimo sritį rekomenduojama pateikti galiojančioje srityje (Biuro pateiktame Word formate) matomų pakeitimų režimu.

PASTABA. Biuras gali paprašyti papildomos informacijos.

7.3. Toliau taikomi AD 5.1 reikalavimai ir šio dokumento 5.2 sk. nuostatos.

8. PAKARTOTINIS VERTINIMAS

Taikomos AD 5.1 8 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su 5.2.8 punktu ir šiame skyriuje nustatytais ypatumais:

- Akredituota kontrolės įstaiga, pageidaujanti būti pakartotinai akredituota, Biurui pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.6/1 priede, žr. lentelės skiltį „Pakartotinis akreditavimas“.

- LAS TAIKYMAS

LAS netaikoma.

___________________

LA/AD5.6/1 priedas. TEIKTINI DOKUMENTAI SKIRTINGIEMS VERTINIMŲ TIPAMS

Dokumentuotos informacijos pateikimo terminai:

Veiklos stebėjimo planavimui: iki kiekvienų metų sausio 15 d. – einamųjų metų kontrolės objektų metinė tikrinimo programa ir kontrolės veiklos statistinė informacija, taip pat informacija apie užsienio šalyse vykdomą akredituotą veiklą, jei tokios esama.

Veiklos stebėjimui: ne vėliau kaip prieš 5 d.d. iki veiklos stebėjimo.

Planinei priežiūrai: 1 mėn. prieš priežiūrą.

Akreditavimo srities išplėtimui: 3 mėn. prieš priežiūrą, jei pageidaujama vertinimo kartu su priežiūra.

Pakartotiniam vertinimui: 6 mėn. iki akreditavimo pažymėjimo galiojimo pabaigos.

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Priedas arba KĮ dokumentas | Pirminis akreditavimas | Planinė priežiūra | Akreditavimo srities pasikeitimas | Akreditavimo srities išplėtimas | Pakartotinis vertinimas | Veiklos stebėjimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prašymas | LA.AD5.6/2 priedas | + |  | + | + | + |  |
| 2 | Pageidaujama akreditavimo sritis | LA.AD5.6/3priedas ir/arba LA.AD5.6/3a priedas1 arba galiojanti sritis pakeitimų režimu | + |  | + | + | + |  |
| 3 | Žinios apie KĮ, žinios apie kontrolės įstaigos finansavimą ir lėšų paskirstymą | LA.AD5.6/4 priedas | + |  |  |  | + |  |
| 4 | Informacija apie kontrolės įstaigos darbuotojus | LA.AD5.6/5 priedas | + | + | + | + | + |  |
| 5 | Žinios apie kontrolei naudojamus įrenginius | LA.AD5.6/6 priedas | + | + |  | + | + |  |
| 6 | Žinios apie darbinius etalonus ir matavimo priemones | LA.AD5.6/7 priedas | + | + |  | + | + |  |
| 7 | Žinios apie kalibravimui naudojamas etalonines medžiagas, paliudytąsias etalonines medžiagas | LA.AD5.6/8 priedas | + |  |  | + | + |  |
| 8 | Informacija apie kontrolės kokybės užtikrinimą | LA.AD5.6/9 priedas | + | + |  | + | + |  |
| 9 | Žinios apie norminius ar kitus dokumentus, taikomus akredituojamoje srityje | LA.AD5.6/10 priedas | + |  |  | + | + |  |
| 10 | Žinios apie draudimą dėl atsakomybės (draudimo pažymėjimo kopija ar rezervą patvirtinantis dokumentas) |  | + |  |  |  | + |  |
| 11 | Ryšys tarp pasirinkto standarto, nustatančio reikalavimus kontrolės įstaigai, ir kokybės vadovo bei susijusių dokumentų punktų | LA.AD5.6/11 priedas | + |  |  |  | + |  |
| 12 | Vadybos sistemą aprašančių dokumentų sąrašas | KĮ dokumentas | + |  |  | + | + |  |
| 13 | Kontrolės įstaigos vadybos sistemą aprašantys dokumentai (pvz., kokybės vadovas, procedūros, procesų aprašymai, instrukcijos ir kt.) | KĮ dokumentas | + |  |  | + | + |  |
| 14 | Kontrolės įstaigos dokumentai, aprašantys atitikties įvertinimo procedūras pagal techninį reglamentą1 | KĮ dokumentas | + |  | + | + | + |  |
| 15 | Paskutinės vadybos vertinamosios analizės dokumentuota informacija | KĮ dokumentas | + | + |  |  | + |  |
| 16 | Paskutinių vidaus auditų dokumentuota informacija (metinis planas, paskutinė ataskaita) | KĮ dokumentas | + | + |  |  | + |  |
| 17 | Interesų konflikto ir grėsmių nešališkumui vertinimo analizės dokumentuota informacija | KĮ dokumentas | + | + |  | + | + |  |
| 18 | Dokumentuota informacija apie KĮ struktūrą ir valdymą; (jeigu KĮ yra įmonių grupės (holdingo) dalis, nurodyti jos vietą struktūros schemoje ir ryšius grupėje, jeigu KĮ yra juridinio asmens padalinys, nurodyti įgaliojimus ir tarpusavio ryšius su kitais to paties juridinio asmens padaliniais) bei svarbiausias susijusias šalis | KĮ dokumentas | + |  |  |  | + |  |
| 19 | Žinios apie pasikeitimus, įvykusius nuo paskutinio vertinimo | LA.AD5.6/12 priedas |  | + | + | + | + |  |
| 20 | Atlikta keičiamo ir jį keičiančio dokumento lyginamoji analizė | KĮ dokumentas |  |  | + |  |  |  |
| 21 | Priemonių, skirtų užtikrinti pasikeitusių reikalavimų įgyvendinimą, planas | KĮ dokumentas |  |  | + |  |  |  |
| 22 | Atlikta pakeitimų įtakos akreditavimo reikalavimų atitikčiai vertinamoji analizė | KĮ dokumentas |  |  | + |  |  |  |
| 23 | Įrodymai, liudijantis tinkamą pakeitimų įdiegimą (pvz., pirkimus, naujus subrangovus, darbuotojų mokymus ir pan.) | KĮ dokumentas |  |  | + |  |  |  |
| 24 | Kontrolės veikloje dalyvaujančių darbuotojų kompetencijos reikalavimai/kriterijai | KĮ dokumentas | + |  |  | + | + |  |
| 25 | Stebėjimo data, laikas | KĮ dokumentas |  |  |  |  |  | + |
| 26 | Atsakingo KĮ darbuotojo kontaktiniai duomenys | KĮ dokumentas |  |  |  |  |  | + |
| 27 | Stebėjimo planas | KĮ dokumentas |  |  |  |  |  | + |
| 28 | Stebėjimo objektas, nurodant ryšį su akreditavimo sritimi | KĮ dokumentas |  |  |  |  |  | + |
| 29 | Paraiška bei jos vertinamoji analizė ir kiti susiję dokumentai | KĮ dokumentas |  |  |  |  |  | + |
| 30 | Kontrolės įstaigos darbuotojo, dalyvaujančio (-ių) konkrečiame stebėjime, kompetencijos įvertinimas, įrodantis atitiktį KĮ nustatytiems kriterijams | KĮ dokumentas |  |  |  |  |  | + |
| 31 | Taikoma kontrolės schema ir procedūra | KĮ dokumentas |  |  |  |  |  | + |

________________________

__________________________

Pateikia notifikuotosios bei pageidaujančios tapti notifikuotosiomis įstaigos.

LA/AD5.6/2 priedas. PRAŠYMAS

(Informacija pateikiama ant KĮ arba organizacijos, kuriai priklauso KĮ, oficialaus juridinio asmens blanko)

| Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriui | (data, registracijos numeris) |
| --- | --- |

DĖL AKREDITAVIMO

Prašome              pasirinkite tinkamą formuluotę, įrašykite savo duomenis; nereikalingą informaciją ištrinkite

akredituoti (KĮ  pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai.

išplėsti (KĮ pavadinimas) akreditavimo sritį standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai.

pakartotinai akredituoti (KĮ pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai.

akredituoti (KĮ pavadinimas), standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai notifikavimo tikslu.

pakartotinai akredituoti (KĮ pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai notifikavimo tikslu.

PRIDEDAMA:       įrašykite pridedamus dokumentus, įrašykite rinkmenų pavadinimus, vadovaukitės šio dokumento 1 priedo nuorodomis.

| Įstaigos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

________________________

LA/AD5.6/3 priedas. PAGEIDAUJAMA AKREDITAVIMO SRITIS

(Kontrolės įstaigos pavadinimas),

kontrolės įstaigos nepriklausomumo tipas (A/B/C)

Veiklos vykdymo vietos adresas:

| Kontrolės objekto pavadinimas1 | Kontrolės schema (jei taikoma) | Kontrolės sritis ir ribos (periodinė, neeilinė ar kt.; naujų ar naudojamų objektų tikrinimas) | Reglamentai, kontrolės metodai, standartai ir/arba specifikacijos su reikalavimais, pagal kuriuos turi būti atliekama kontrolė (kaip taikytina) |
| --- | --- | --- | --- |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Kontrolės įstaigos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Data _______________

________________________

__________________________

Tais atvejais, kai kontrolės objektas yra matavimo priemonė, taip pat reikia nurodyti jos matavimo ribas bei tikslumo klasę (paklaidą).

LA/AD5.6/3a priedas. PAGEIDAUJAMA AKREDITAVIMO SRITIS 1

(Kontrolės įstaigos, pageidaujančios tapti notifikuota, pavadinimas)

Veiklos vykdymo vietos adresas:

| ES direktyva, Reglamentas, Nacionalinis teisės aktas, kuriuo perimta ES direktyva | Produkto (produktų grupės) pavadinimas | Atitikties įvertinimo procedūra, sistema, schema, modulis ir kt. | Pagrindiniai reikalavimai. Produktų specifikacija, savybės, standartai |
| --- | --- | --- | --- |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Kontrolės įstaigos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Data _______________

________________________

__________________________

Pateikia kontrolės įstaigos, pageidaujančios tapti paskelbtosiomis (notifikuotomis) įstaigomis.

LA/AD5.6/4 priedas. ŽINIOS APIE KONTROLĖS ĮSTAIGĄ

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

Žinios apie kontrolės įstaigą

- Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas, interneto svetainė.

- Įstaigos (įmonės), kurios sudėtyje yra kontrolės įstaiga, pavadinimas.

- Kontrolės įstaigos aukščiausios vadovybės vardas, pavardė, pareigos, telefonas.

- Kontrolės įstaigos vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefonas.

- Darbuotojo, atsakingo už kokybės sistemą, vardas, pavardė, pareigos.

- Žinios apie kontrolės įstaigos savininkų kitą veiklą, kur tinka.

- Kontrolės įstaigos veiklos finansavimas ir lėšų paskirstymas, kur tinka.

- Žinios apie kontrolės įstaigos ir jos savininkų narystę asociacijose bei kitose organizacijose, susijusiose su kontrolės įstaigos veikla, kur tinka.

- Kontrolės įstaigos nuostatų kopija, jei ji yra juridinio asmens dalis.

Data _______________

________________________

LA/AD5.6/5 priedas. INFORMACIJA APIE KONTROLĖS ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

| Vardas, pavardė/ identifikacinis žymuo (kur taikoma) | Samdomas/ nuolatinis darbuotojas | Išsilavinimas | Specialybė / pareigos KĮ | Kokioje srityje dirba KĮ ir, kur tinka1, susijusioje su techninių reglamentu (-ais) | Patirtis šioje srityje ir, kur tinka1, susijusioje su techniniu reglamentu(-ais) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data _______________

________________________

__________________________

Nurodo kontrolės įstaigos, pageidaujančios tapti notifikuotosiomis.

LA/AD5.6/6 priedas. ŽINIOS APIE KONTROLEI NAUDOJAMUS ĮRENGINIUS

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

| Įrenginio pavadinimas, tipas, Nr. (programinė įranga kur tinka) | Gamintojo nurodyti pagrindiniai techniniai parametrai | Nustatyti techniniai parametrai ir jų tinkamumas | Tikrinimo1 data, dokumento Nr., periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data _______________

________________________

__________________________

Tikrinimas -  kalibravimas, patikra, atestavimas.

LA/AD5.6/7 priedas. ŽINIOS APIE KONTROLEI NAUDOJAMUS DARBINIUS ETALONUS, MATAVIMO PRIEMONES

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

| Pavadinimas, tipas, Nr. eksploatavimo pradžios data | Matavimų ribos, gamintojo nurodytas tikslumas | Sieties dokumente nurodytos matavimų ribos, tikslumas1 | Kalibravimo ar patikros liudijimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numeris | Data | Periodiškumas |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data _______________

________________________

__________________________

Tikslumas – patikros sertifikate pateikta informacija (tikslumo klasė ar leistinosios paklaidos), kalibravimo liudijime - paklaida ir neapibrėžtis. Jeigu negalima nurodyti matavimo priemonės neapibrėžties, nurodyti paklaidą.

LA/AD5.6/8 priedas. ŽINIOS APIE KALIBRAVIMUI NAUDOJAMAS ETALONINES MEDŽIAGAS, PALIUDYTĄSIAS ETALONINES MEDŽIAGAS

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

| Etaloninės medžiagos, paliudytosios etaloninės medžiagos pavadinimas | Naudojamų etaloninių medžiagų, paliudytųjų etaloninių medžiagų paskirtis1 | Galiojimo terminas | Liudijimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data _______________

________________________

__________________________

Prietaisų gradavimas, matavimų rezultatų kontrolė ir kt.

LA/AD5.6/9 priedas. INFORMACIJA APIE KONTROLĖS KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

(duomenys per einamąjį akreditavimo ciklą)

_______________________

(laikotarpis)

| Kontrolės metodas (procedūra) | Kontrolės kokybės užtikrinimo būdas1 | Vertinimų kriterijus | Kontrolės vertinimo data, dokumento Nr. ir rezultatai |
| --- | --- | --- | --- |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data _______________

________________________

__________________________

Personalo stebėjimas, palyginimai tarp darbuotojų, dokumentų tikrinimas, išoriniai palyginimai ir k.t.

LA/AD5.6/10 priedas. NORMINIŲ AR KITŲ DOKUMENTŲ, TAIKOMŲ AKREDITAVIMO SRITYJE, SĄRAŠAS

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

| Eil. Nr. | Dokumento žymuo | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Data _______________

________________________

LA/AD5.6/11 priedas. RYŠYS TARP STANDARTO, NUSTATANČIO REIKALAVIMUS KONTROLĖS ĮSTAIGAI, IR KOKYBĖS VADOVO BEI SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PUNKTŲ

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

| LST EN ISO/IEC 17020:2012 skyriaus pavadinimas ir punktai | EA 2/17 punktai1 | Kokybės vadovo, procedūros ar kito susijusio dokumento skyrius, punktas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kokybės vadovas | Procedūra | Kitas dokumentas |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data _______________

________________________

__________________________

Nurodo kontrolės įstaigos, pageidaujančios tapti notifikuotosiomis.

LA/AD5.6/12 priedas. ŽINIOS APIE PASIKEITIMUS

(Kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas)

laikotarpis nuo paskutiniojo vertinimo (data) iki (data)

| Struktūrinio padalinio pavadinimas Pasikeitimai | Pagrindinis padalinys | X padalinys |
| --- | --- | --- |
| Organizacinės struktūros pasikeitimai |  |  |
| Pasikeitusių pagrindinių vadovaujančių darbuotojų skaičius |  |  |
| Naujų darbuotojų skaičius |  |  |
| Pasikeitusių akreditavimo srities norminių dokumentų skaičius |  |  |
| Naujos programinė įrangos įdiegimas |  |  |
| Subrangovų paslaugų pasikeitimai |  |  |
| Gautų skundų, apeliacijų skaičius |  |  |
| Vidaus audito metu nustatytų neatitikčių skaičius |  |  |
| Pakeistų vadybos sistemos dokumentų skaičius |  |  |
| Kiti pasikeitimai (pvz., veiklos sričių, nuostatų ir pan.) |  |  |

Data _______________

____________________