AKREDITACIJOS DOKUMENTAS							  AD 5.2

Septintasis leidimas

2026 liepa

MEDICINOS LABORATORIJŲ AKREDITAVIMAS.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Accreditation of medical laboratories.

Specific requirements

|  | LIETUVOS AKREDITACIJOS IR STANDARTIZACIJOS AGENTŪROS AKREDITACIJOS DEPARTAMENTAS | Akreditacijos dokumento žymuo: AD 5.2:2026 |
| --- | --- | --- |

## PRATARMĖ

PARENGĖ  Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros Akreditacijos departamentas.

PATVIRTINO  Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros direktorius 2026 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-42.

GALIOJA NUO 2026 m. liepos 24 d.

ANKSTESNIOJO LEIDIMO PAKEITIMAI

Šis dokumentas pakeičia AD 5.2:2025 šeštąjį leidimą.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. Nacionalinis akreditacijos biuras, prie jo prijungus reorganizuotą Lietuvos standartizacijos departamentą, savo veiklą tęsia kaip Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskyrus Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūrą nacionaline akreditacijos įstaiga (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigos paskyrimo atlikti gaminių atitikties vertinimo procedūras ir pranešimo Europos Komisijai, Europos Sąjungos ir kitoms valstybėms (notifikavimo) tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės įgaliotų institucijų paskyrimo“ 2.21 p.), nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas tiesiogiai perėmė vykdyti Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros Akreditacijos departamentas (toliau – LA). Atsižvelgiant į tai, šiame ir kituose akreditacijos dokumentuose padaryti atitinkami pakeitimai, susiję su Nacionalinio akreditacijos biuro pavadinimo ir jo trumpinio pakeitimu į Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros kaip juridinio asmens pavadinimą arba trumpinį LA, skirtą identifikuoti padalinį, vykdantį nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas.

2026 m. sausio 1 d. žymi ir Pasaulinės akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (Global ACI) veiklos pradžią, kuri perima toliau vykdyti Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) funkcijas. Kol bus parengti ir patvirtinti visi reikalingi privalomo taikymo Global ACI dokumentai, kurį laiką lieka galioti ir ILAC privalomo taikymo dokumentai, todėl atitinkamai tikslinamos ir šio akreditacijos dokumento nuostatos.

Teksto pakeitimai neidentifikuoti.

Informacija apie naujausius akreditacijos dokumentų AD keitinius pateikiama Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros interneto svetainėje (https://lasa.lrv.lt).

## TURINYS

PRATARMĖ	2

TURINYS	3

1.	TAIKYMO SRITIS	4

2.	NORMINĖS NUORODOS	4

3.	SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽTYS	4

4.	BENDROSIOS NUOSTATOS	5

5.	PIRMINIS AKREDITAVIMAS	6

5.1.	Paraiškos pateikimas	6

5.2.	Laboratorijos vertinimas	9

6.	PRIEŽIŪROS VERTINIMAI	9

7.	AKREDITAVIMO SRITIES IŠPLĖTIMAS	9

8.	PAKARTOTINIS VERTINIMAS	10

9.	LAS TAIKYMO VERTINIMAS	10

LA/AD5.2/1 priedas. TEIKTINI DOKUMENTAI SKIRTINGIEMS VERTINIMŲ TIPAMS	13

LA/AD5.2/2 priedas. PRAŠYMAS	16

LA/AD5.2/3 priedas. Pageidaujama akreditavimo sritis	18

LA/AD5.2/3a priedas. Pageidaujama lanksti akreditavimo sritis	19

LA/AD5.2/4 priedas. Žinios apie laboratoriją	20

LA/AD5.2/5 priedas. Žinios apie laboratorijos specialistus	22

LA/AD5.2/6 priedas. Žinios apie tyrimų rezultatų patikimumo užtikrinimą	23

LA/AD5.2/6a priedas. Žinios apie mėginių ėmimo kokybės užtikrinimą	24

LA/AD5.2/7 priedas. Ryšys tarp standarto, nustatančio reikalavimus medicinos laboratorijai, ir medicinos laboratorijos vadybos sistemą aprašančių dokumentų	25

LA/AD5.2/8 priedas. Žinios apie pamatines medžiagas (PM), kalibratorius (KL) ir kontrolines medžiagas (KM)	26

LA/AD5.2/9 priedas. Žinios apie reagentus, terpes ir kitas medžiagas, turinčias įtakos tyrimų rezultatų kokybei	27

LA/AD5.2/10 priedas. Žinios apie papildomų tyrimų laboratorijas	28

LA/AD5.2/11 priedas. Žinios apie pasikeitimus nuo paskutiniojo vertinimo	29

LA/AD5.2/12 priedas. Žinios apie darbuotojus, atsakingus už pagrindines LAS taikymo veiklas..................................	30

LA/AD5.2/13 priedas. Žinios apie 1-ojo lankstumo atvejo taikymą per laikotarpį nuo paskutinio vertinimo	31

LA/AD5.2/14 priedas. Žinios apie 2-ojo lankstumo atvejo taikymą per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo	32

LA/AD5.2/15 priedas. Žinios apie 3-ojo lankstumo atvejo taikymą per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo	33

## TAIKYMO SRITIS

Šis akreditacijos dokumentas nustato medicinos laboratorijų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus bei šių laboratorijų akreditavimo lanksčios akreditavimo srities (toliau – LAS) taikymo tikslu reikalavimus ir yra taikomas kartu su atitikties vertinimo įstaigų bendruosius vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.1 „Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“.

Klausimai, kurie nėra specialiai aptarti šiame akreditacijos dokumente (paraiškos dėl akreditavimo atmetimas, vertinimo proceso nutraukimas, akreditacijos sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, akreditacijos panaikinimas, akreditavimo srities susiaurinimas, vertinimo ir akreditavimo darbų apmokėjimas, medicinos laboratorijos pareigos ir teisės, Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros Akreditacijos departamento (toliau – LA) įsipareigojimai, skundai, apeliacijos, akreditacijos simbolių naudojimas), sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis akreditacijos dokumento AD 5.1 nuostatomis.

Šis akreditacijos dokumentas skirtas akreditavimo siekiančioms ir akredituotoms medicinos laboratorijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims.

## NORMINĖS NUORODOS

Taikomos AD 5.1   2 skyriaus taikytinos ir šio skyriaus nuostatos bei norminės nuorodos.

Toliau nurodytais dokumentais buvo remiamasi rengiant šį akreditacijos dokumentą. Jei nuorodos datuotos, taikomas tik nurodytas jų leidimas. Jei nuorodos nedatuotos, taikomas naujausias nurodyto dokumento (įskaitant visus keitinius) leidimas.

  - LST EN ISO 15189:2023 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai“.

  - LST EN ISO/IEC 17043 „Atitikties vertinimas. Bendrieji tyrimų kokybės tikrinimo organizatorių kompetencijos reikalavimai (ISO/IEC 17043:2023)“.

  - LST EN ISO/IEC 17000 „Atitikties įvertinimas. Aiškinamasis žodynas ir bendrieji principai“.

  - LST ISO/IEC Guide 99 „Tarptautinis aiškinamasis metrologijos žodynas. Pagrindinės ir bendrosios sąvokos bei susiję terminai (VIM) “.

  - EA-4/17 „Medicinos laboratorijų akreditavimo sričių aprašymas“.

  - ILAC G18 „Akreditavimo sričių aprašymo gairės“.

PASTABA. Greitu metu bus pakeistas analogiško turinio Global ACI dokumentu. Dėl aktualaus taikytino dokumento žr. Global ACI interneto svetainės skiltį Publications/Documents (https://global-aci.org/en/documents-categories/)

  - AD 5.1 „Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – AD 5.1).

## SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽTYS

Taikomi AD 5.1 3 skyriaus (kur tinka) terminai ir apibrėžtys bei AD 5.1 2 skyriuje (kur tinka) ir šio dokumento 2 skyriuje išvardintų dokumentų terminai bei apibrėžtys.

  - Medicinos laboratorija – subjektas, tiriantis iš žmogaus kūno gautas medžiagas, siekiant suteikti informacijos, skirtos ligų diagnozavimui, monitoringui, valdymui, prevencijai ir gydymui arba sveikatos vertinimui. (2.1)

  - ML – medicinos laboratorija.

  - Tyrimų kokybės tikrinimas (PT) (angl. proficiency testing) – dalyvio (laboratorijos) veiklos rezultatų vertinimas pagal iš anksto nustatytus kriterijus, remiantis tarplaboratoriniais palyginimais. (2.2)

  - Tyrimų kokybės tikrinimo programa (PT programa) (angl. proficiency testing scheme) – tyrimų kokybės tikrinimas, skirtas ir veikiantis vienu ar daugiau ciklų konkrečioje tyrimų, matavimo, kalibravimo ar kontrolės srityje. (2.2)

  - Išorinis kokybės vertinimas IKV (EQA) (angl. external quality assessment) – dalyvio veiklos rezultatų įvertinimas pagal iš anksto nustatytus kriterijus, remiantis tarplaboratoriniais palyginimais. (2.1)

  - Vidinė kokybės kontrolė VKK (IQC) (angl. internal quality control) – vidinė procedūra, kai stebimas tyrimo procesas, siekiant verifikuoti, ar sistema veikia tinkamai ir užtikrina, jog rezultatai yra pakankamai patikimi, kad juos būtų galima pateikti. (2.1)

  - Tarplaboratorinis palyginimas (ILC) (angl. interlaboratory comparison) – tų pačių ar panašių medžiagų matavimų ar tyrimų, atliekamų dviejose ar daugiau nepriklausomų laboratorijų, organizavimas ir įvertinimas pagal iš anksto nustatytas sąlygas. (2.1)

  - Matavimo priemonė (MP) – įrankis, prietaisas, sistema, skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais (Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas).

  - Prietaisas – įrenginys arba aparatas, skirtas tam tikrai funkcijai atlikti. (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK) Terminų bankas).

  - Įrenginys – tam tikros paskirties, dažniausiai stacionariai įrengtas, sudėtingas aparatas (VLKK Terminų bankas).

  - Priemonė – įrankis, prietaisas, įtaisas, daiktas, medžiaga ar terpė, reikalinga kam nors atlikti (VLKK Terminų bankas).

  - Laboratorinis analizatorius – mėginių tyrimams atlikti skirtas įrenginys, dažniausiai valdomas programinės įrangos pagalba.

  - Atestavimas – patvirtinimas, pagrįstas atlikta vertinamąja analize, kad nustatytų reikalavimų įvykdymas yra įrodytas. (2.3)

  - Ėminys (angl. primary sample) – atskira kūno skysčio, audinio ar kitos su žmogaus kūnu susijusios medžiagos dalis, paimta tyrimui, vieno ar daugiau dydžių ar savybių moksliniam tyrinėjimui arba analizei, siekiant nustatyti visumos pobūdį. (2.1)

  - Mėginys – viena ar daugiau dalių, paimtų iš ėminio. (2.1)

  - Papildomų tyrimų (angl. referral) laboratorija – išorinė laboratorija, kuriai pateikiamas mėginys arba duomenys tyrimui. (2.1)

  - Verifikavimas – teisingumo patvirtinimas, pateikiant objektyvius įrodymus, kad įvykdyti nustatyti reikalavimai. (2.1)

  - Validavimas – patikimumo konkrečiam numatytam naudojimui ar taikymui patvirtinimas, pateikiant objektyvius įrodymus, kad įvykdyti nustatyti reikalavimai. (2.1)

  - Tyrimas paciento medicininės priežiūros vietoje (TPMPV) (angl. point-of-care testing - POCT) – tyrimas, atliekamas šalia paciento arba jo buvimo vietoje. (2.1)

## BENDROSIOS NUOSTATOS

Taikomos AD 5.1 4 skyriaus ir šios nuostatos:

  - Akreditavimo siekiančios arba akredituotos medicinos laboratorijos turi atitikti taikomo standarto, teisės aktų, Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ILAC) bei Pasaulinės akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (toliau – Global ACI) privalomojo taikymo dokumentų reikalavimus. EA, ILAC ir Global ACI dokumentai, parengti kaip gairės ar informaciniai dokumentai, turi būti taikomi tiek, kiek tinka medicinos laboratorijos veiklos sričiai. Taikomų EA, ILAC ir Global ACI dokumentų sąrašas pateiktas dokumente EA-INF/01 ir Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros interneto svetainėje https://lasa.lrv.lt.

## PIRMINIS AKREDITAVIMAS

Taikomos AD 5.1 5 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais.

## Paraiškos pateikimas

- Akreditacijos siekianti medicinos laboratorija LA pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės skiltį „Pirminis akreditavimas“.

- Pildant paraišką, privaloma vadovautis LA/AD5.2/1 priedo išnašose pateiktomis instrukcijomis. Pildant šio dokumento prieduose pateiktas lenteles, privaloma vadovautis priedų išnašose pateiktomis instrukcijomis.

- Prašymas (priedas LA/AD5.2/2) ir pageidaujama akreditavimo sritis (priedas LA/AD5.2/3 arba LA/AD5.2/3a) pateikiami pasirašyti. Kiti dokumentai, nurodyti LA/AD5.2/1 priede, pateikiami elektroniniu formatu, turinčiu galimybę pritaikyti teksto paieškos ir kopijavimo funkciją (pvz., Word, Excel, konvertuotas PDF). Tokiu formatu, jei reikalinga, papildomai pateikiama ir pageidaujama akreditavimo sritis.

- Jei pirminio akreditavimo siekia medicinos laboratorija, kuri po įvykusių reorganizavimo procedūrų yra perėmusi anksčiau akredituotos medicinos laboratorijos teises bei pareigas ir siekia tęsti perimtos laboratorijos veiklą, naudodama anksčiau LA vertintos medicinos laboratorijos personalo kompetenciją ir išteklius, duomenys šio dokumento prieduose, kur tinkama, gali būti pateikiami naudojant perimtos laboratorijos informaciją, pateikiant atitinkamą pastabą.

- LA medicinos laboratorijų akreditavimo sritį skirsto į du (I lygis ir II lygis) lygius. I lygis nurodo laboratorinės veiklos sritį bei laboratorinės veiklos srities pogrupius, kai taikoma (detaliau žr. 5.1.6 punktą, 1 lentelė). II lygis nurodo metodo tipą/principą, taikomą laboratorinės veiklos srityje.

- Laboratorinės veiklos sritys:

- Biochemija (pvz., metabolitų, elektrolitų, fermentų, baltymų, hormonų, vėžio žymenų tyrimai ir kt.).

- Hematologija (pvz., automatizuotų sistemų, mikroskopijos tyrimai ir kt.):

- imunohematologija (pvz., kraujo perpylimo tyrimai: ABO kraujo grupės ir Rh D nustatymas kraujyje).

- Kraujo krešėjimas.

- Imunologija (pvz., alergenų, ląstelinio imuniteto tyrimai).

- Bendroji mikrobiologija:

- bakteriologiniai tyrimai;

- mikologiniai tyrimai;

- parazitologiniai tyrimai;

- virusologiniai tyrimai;

- mikroorganizmų molekuliniai biologiniai tyrimai.

- Infekcinė serologija (pvz., molekuliniai infekcijų tyrimai).

- Bendroji citologija (pvz., audinių ir organizmo skysčių, šlapimo, smegenų skysčio, punktatų, spermatozoidų tyrimai, koprologiniai tyrimai ir kt.).

- Patologija:

- histopatologiniai tyrimai;

- citopatologiniai tyrimai.

- Genetika:

- citogenetiniai tyrimai;

- molekuliniai genetiniai tyrimai;

- biocheminiai genetiniai tyrimai;

- Ėminių paėmimas.

1 lentelė. Medicinos laboratorijos pageidaujamoje akreditavimo srityje pateikiamos informacijos pavyzdys, atsižvelgiantį į laboratorinės veiklos sritį.

Tyrimų veiklos pavyzdys:

| Ėminys/mėginys | Tiriamieji komponentai, parametrai, analitės arba grupė | Tyrimo metodo/ procedūros žymuo | Metodo tipas, principas ir naudojama įranga (kai taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
| Biochemija |  |  |  |
| Baltymai: |  |  |  |
| Serumas, plazma | C reaktyvus baltymas | SVP-A (1 leidimas, 2021-01-01) | Imunoturbidimetrija (Įrenginio pavadinimas) |
| Serumas, plazma | Albuminas | SVP-B (1 leidimas, 2021-01-01) | Imunoturbidimetrija (Įrenginio pavadinimas) |
| Metabolitai: |  |  |  |
| Serumas, plazma | Kreatininas | SVP-C (1 leidimas, 2021-01-01) | Spektrofotometrija, fermentinis (Įrenginio pavadinimas) |
| Serumas, plazma | Bilirubinas, tiesioginis | Laboratorijoje sukurtas metodas/ laboratorijos modifikuotas metodas SVP-D (1 leidimas, 2021-01-01) | Spektrofotometrija (Įrenginio pavadinimas) |
| Bendroji citologija |  |  |  |
| Šlapimas | Šlapimo nuosėdų tyrimas | SVP-E (1 leidimas, 2021-01-01) | Skaitmeninė mikroskopija (Įrenginio pavadinimas) |

Ėminių paėmimo veiklos pavyzdys:

| Ėminys/mėginys | Veikla | Dokumento, nustatančio ėminių paėmimo tvarką, žymuo |
| --- | --- | --- |
| Veninis kraujas | Veninio kraujo paėmimas | SVP-X (1 leidimas, 2021-01-01) |

Tyrimų paciento medicininės priežiūros vietoje (TPMPV) veiklos pavyzdys:

| Ėminys/mėginys | Tiriamieji komponentai, parametrai, analitės arba grupė | Tyrimo metodo/ procedūros žymuo | Metodo tipas, principas ir naudojama įranga (kai taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligoninė A, Laboratorijų g. 1, Vilnius Priėmimas 1 patalpa |  |  |  |
| Šlapimas | Kraujas, gliukozė, ketonai, baltymai, pH, bilirubinas | SVP-Y (1 leidimas, 2021-01-01) | Matuoklis |
| Ligoninė B, Laboratorijų g. 2, Vilnius Suaugusiųjų reanimacija |  |  |  |
| Kraujas | Kraujo dujos: pH, pCO2 | SVP-J (1 leidimas, 2021-01-01) | Potenciometrija |

PASTABOS:

- Tyrimo metodas/procedūra – pateikiama nuoroda į procedūrą, naudojamą atliekant tyrimą, kuri gali būti pagrįstas regioniniu/sektoriniu, nacionaliniu ar tarptautiniu standartiniu metodu arba laboratorijoje sukurtu metodu.

- Jei medicinos laboratorija taiko metodus, aprašytus ne in vitro diagnostikos medicinos priemonių naudojimo instrukcijose arba tuos, kurie buvo paskelbti patvirtintuose ir (arba) autoritetinguose vadovėliuose, recenzuojamuose tekstuose ar žurnaluose arba tarptautiniuose ir nacionaliniuose sutartiniuose standartuose ar gairėse, arba nacionaliniuose ar regioniniuose reglamentavimo dokumentuose, o laboratorijos sukurtus metodus, arba patobulintus metodus bei metodus, naudojamus ne pagal pirminę numatytą taikymo sritį ar modifikuotus validuotus metodus (žr. standarto LST EN ISO 15189:2023 7.3.1 bei 7.3.3 punktus), šią informaciją turi nurodyti pageidaujamoje akreditavimo srityje, skiltyje „Tyrimo metodas/procedūra“.

- Metodo tipas, principas - tai yra tyrimo atlikimo metodas pvz., spektrofotometrija, imunoturbidimetrija ir kt.

- Įrenginys (gali būti nurodyta ne visose srityse) – nurodomas įrangos tipas, įrenginio/ tiekėjo pavadinimas, jei taikoma.

- Kai akreditacijos siekianti medicinos laboratorija veiklą vykdo keliose veiklos vykdymo vietose ir (arba) struktūriniuose padaliniuose, pageidaujamoje akreditavimo srityje nurodoma konkreti veikla konkrečioje veiklos vykdymo vietoje. Šios nuostatos taikomos ir ėminių paėmimo veiklai.

- LA gali paprašyti ir papildomos informacijos.

## Laboratorijos vertinimas

5.2.1 Kai medicinos laboratorija veiklą vykdo keliose veiklos vykdymo vietose ir (arba) struktūriniuose padaliniuose, pirminio akreditavimo metu vertinama pagrindinė jos veiklos vykdymo vieta ir visos kitos tyrimų veiklos vykdymo vietos ir (arba) struktūriniai padaliniai. Kai akreditacijos siekianti medicinos laboratorija pageidauja akredituoti ir ėminių paėmimo veiklą, pirminio akreditavimo metu vertinama ne mažiau kaip 50 procentų ėminių paėmimo veiklos vietų.

## PRIEŽIŪROS VERTINIMAI

Taikomos AD 5.1 6 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais:

  - Jeigu medicinos laboratorija veiklą vykdo keliose veiklos vykdymo vietose ir (arba) struktūriniuose padaliniuose, pagrindinė jos veiklos vykdymo vieta vertinama kiekvienos priežiūros metu, taikant įvairius vertinimo metodus. Kitos tyrimų veiklos vykdymo vietos, įskaitant ėminių paėmimo veiklos vietas, turi būti įvertintos mažiausiai vieną kartą per akreditavimo ciklą.

  - Priežiūros vertinimui medicinos laboratorija LA pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės skiltį „Planinė priežiūra“. Taip pat pateikiama ir kita šio dokumento 5.1 punkte nurodyta dokumentuota informacija, jeigu aktuali laboratorijos informacija skiriasi nuo anksčiau pateiktos (per vertinamąjį laikotarpį įvyko pasikeitimai).

  - Medicinos laboratorija, akredituota LAS taikymui, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki numatomo priežiūros įvertinimo, pateikia LA dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės dalį „LAS taikymo dokumentai“, jei per vertinamąjį laikotarpį medicinos laboratorijoje įvyko pasikeitimai, susiję su šiuose punktuose pateikta informacija, arba patvirtinimą, kad LAS nebuvo taikyta.

  - Įvykus su akreditavimo sritimi susijusiam pasikeitimui (AD 5.1 6.11 b) punktas), medicinos laboratorija, akredituota fiksuotos srities taikymui, nedelsdama apie pasikeitimą raštu informuoja LA ir akreditavimo priežiūrai/pakartotiniam akreditavimui pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės skiltį „Akreditavimo srities pasikeitimas“.

  - Pasikeitusi informacija pateikiamuose dokumentuose turi būti išskirta kitu šriftu ar kitaip nurodomi įvykę pasikeitimai. Reikalingų pateikti dokumentų kiekį ir apimtį medicinos laboratorija gali aptarti su LA prieš pateikiant dokumentus. LA gali paprašyti ir papildomos informacijos.

  - Jei laboratorija raštu pateikia prašymą įvertinti akreditavimo srities pasikeitimus anksčiau nei planuojamas priežiūros/pakartotinio akreditavimo vertinimas, LA organizuoja neeilinį vertinimą. Šis neeilinis vertinimas gali apsiriboti pateiktų dokumentų vertinamąja analize arba apimti visus vertinimo etapus. Medicinos laboratorija informuojama apie priimtus sprendimus.

## AKREDITAVIMO SRITIES IŠPLĖTIMAS

Taikomos AD 5.1 7 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais:

  - Galimi akreditavimo srities išplėtimo atvejai, kai į akreditavimo sritį yra įtraukiamas:

- naujas metodas akreditavimo srityje esančios veiklos apimtyje;

- naujas ėminys/ mėginys, tiriamas akreditavimo srityje esančiu metodu;

- naujas parametras/komponentas/analitė, nustatomas akreditavimo srityje esančiu metodu;

- naujas metodas naujoje veiklos srityje;

- nauja veiklos vykdymo vieta ir (arba) struktūrinis padalinys.

  - Akredituota medicinos laboratorija, pageidaujanti išplėsti akreditavimo sritį, pateikia LA dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės skiltį „Akreditavimo srities išplėtimas“. Jei akreditavimo srities išplėtimas nesutampa su akreditavimo priežiūra ar pakartotiniu akreditavimu, paraiškos prieduose medicinos laboratorija pateikia tik su plečiama sritimi susijusius duomenis, tačiau pageidaujamą akreditavimo sritį rekomenduojama pateikti galiojančioje srityje (LA pateiktame Word formate) matomų pakeitimų režimu.

## PAKARTOTINIS VERTINIMAS

Taikomos AD 5.1 8 skyriaus ir šios nuostatos:

  - Akredituota medicinos laboratorija, pageidaujanti būti pakartotinai akredituota, LA pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės skiltį „Pakartotinis akreditavimas“.

  - Esant pasikeitimų pageidaujamoje akredituotoje srityje, pakartotinio vertinimo siekianti medicinos laboratorija pageidaujamą akreditavimo sritį pateikia galiojančioje srityje (LA pateiktame Word formate) matomų pakeitimų režimu.

  - Medicinos laboratorija, pageidaujanti būti pakartotinai akredituota ir LAS taikymui, arba pageidauja išplėsti ar pakeisti LAS taikymo sritį, LA papildomai pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės dalį „LAS taikymo dokumentai“.

## LAS TAIKYMO VERTINIMAS

Taikomos AD 5.1 9 skyriaus ir šios nuostatos:

  - Medicinos laboratorijoms gali būti suteikti šie lanksčios akreditavimo srities taikymo atvejai, juos taikant visai akreditavimo sričiai arba jos daliai:

1 atvejis – įrangos pasikeitimo/ ėminių paėmimo/ tyrimo metodų/ procedūrų naujų leidimų arba lygiaverčių dokumentų taikymas. Pvz., in vitro diagnostikos medicinos prietaisas (analizatorius ar jo dalys) keičiamas į analogiško pobūdžio ar aukštesnės, naujos kartos prietaisą, nekeičiant metodo principo (pvz., UV detektorius keičiamas į fotodiodų matricos (DAD) detektorių). Pvz., keičiami reagentai (angl. kit), nekeičiant cheminio principo. Tuo atveju gali keistis parametro/ komponento/ charakteristikos matuojamasis dydis (angl. measurand) arba detekcijos principas, jei nesikeičia in vitro diagnostikos medicinos prietaisas.

2 atvejis – akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujam ėminiui/mėginiui. Pvz., imunofermentinės analizės metodo (IFA), skirto normetanefrino nustatymui plazmoje, taikymas normetanefrino nustatymui šlapime.

3 atvejis – akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujiems komponentams/ parametrams/analitėms. Pvz., naujų vitaminų įtraukimas į vitaminų grupę.

  - Medicinos laboratorijoms gali būti taikomas kelių akreditavimo srities lankstumo atvejų derinys. Medicinos laboratorijoms ėminių paėmimui 2 ir 3 lankstumo atvejai netaikomi.

  - Akredituota LAS taikymui, siekianti būti akredituota LAS taikymui medicinos laboratorija pirminiam LAS taikymo vertinimui, LAS taikymo išplėtimui, LAS taikymo pakartotiniam vertinimui LA pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės dalį „LAS taikymo dokumentai“. LAS taikymo priežiūrai dokumentuota informacija, nurodyta LA/AD5.2/1 priede, žr. lentelės dalį „LAS taikymo dokumentai“, teikiama tuo atveju, jeigu aktuali medicinos laboratorijos informacija skiriasi nuo anksčiau pateiktos (per vertinamąjį laikotarpį įvyko pasikeitimai) (žr. 6.3).

  - Pageidaujama lanksti akreditavimo sritis pirminiam LAS taikymo vertinimui gali būti dėstoma galiojančioje srityje (LA pateiktame Word formate) matomų pakeitimų režimu, nurodant pageidaujamus lankstumo atvejus ir veiklas, kurioms pageidaujamas lankstumas būtų taikomas arba taikyti LA/AD5.2/2a priedą. Prieš pateikiant dokumentus, laboratorija su LA gali aptarti pageidaujamos lanksčios akreditavimo srities išraiškos formatą.

  - Medicinos laboratorija, akredituota LAS taikymui, aktualią akreditavimo sritį rengia atsižvelgdama į EA 4/17 dokumento nuostatas.

  - Medicinos laboratorijos, akredituotos LAS taikymui, LA tvirtinama akreditavimo sritis, atsižvelgiant į suteiktus LAS taikymo atvejus, yra išreiškiama taip (kai tinka):

    - taikant 1 lankstumo atvejį – nurodomas tyrimo metodo/procedūros žymuo nenurodant metodo versijos identifikavimo žymenų;

    - taikant 2-ą lankstumo atvejį – nurodomas bendrinis ėminių/mėginių pavadinimas;

    - taikant 3-ą lankstumo atvejį – nurodomas bendrinis komponentų/ parametrų/analičių grupės pavadinimas.

  - Medicinos laboratorija, atsižvelgdama į suteiktus lanksčios akreditavimo srities taikymo atvejus, aktualioje akreditavimo srityje pateikia mažiausiai šią informaciją:

- pavadinimas „Aktuali akreditavimo sritis“;

- patvirtinusio dokumentą „Aktuali akreditavimo sritis“ asmens identifikavimo duomenys ir patvirtinimo data;

- 1-ąjį lankstumo atvejį taikanti medicinos laboratorija, nurodo metodo versiją;

- 2-ą lankstumo atvejį taikanti medicinos laboratorija, nurodo tiriamųjų medžiagų/ėminių grupės pavadinimą ir išvardija visus tai grupei priskiriamus ėminius/mėginius;

- 3-ą lankstumo atvejį taikanti medicinos laboratorija, nurodo komponentų/ parametrų/analičių grupės pavadinimą ir išvardija visus tai grupei priskiriamus komponentų/ parametrų/analičių pavadinimus;

- aktualioje akreditavimo srityje gali būti pateikta ir kita, papildoma informacija, pvz., pasikeitusio metodo/naujo ėminio/mėginio/naujos analitės taikymo akredituotoje veikloje pradžios data bei pastabos, kai reikia.

Aktualios akreditavimo srities pavyzdžiai, priklausomai nuo turimo LAS atvejo:

| Ėminys/mėginys |  | Tiriamieji komponentai, parametrai, analitės arba grupė | Tyrimo metodo/ procedūros žymuo | Metodo tipas, principas ir naudojama įranga (kai taikoma) | Pokyčio taikymo pradžios data ir pastabos (kai reikia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |  |
| Pvz., Taikant 1, 2 ir 3 lankstumo atvejus: |  |  |  |  |  |
| Biochemija |  |  |  |  |  |
| Baltymai: |  |  |  |  |  |
| Organizmo skysčiai: Serumas, plazma | C reaktyvus baltymas |  | SVP-A (2 leidimas, 2025-01-12) | Imunoturbidimetrija (Įrenginio pavadinimas) | 2025-01-12 |
|  | Albuminas |  | SVP-B (3 leidimas, 2025-01-13) | Imunoturbidimetrija (Įrenginio pavadinimas) | 2025-01-13 |
| Metabolitai: |  |  |  |  |  |
| Organizmo skysčiai: Serumas, plazma | Kreatininas |  | SVP-C (1 leidimas, 2021-01-01) | Spektrofotometrija, fermentinis (Įrenginio pavadinimas) |  |
|  | Bilirubinas, tiesioginis |  | Laboratorijos modifikuotas metodas SVP-D (1 leidimas, 2021-01-01) | Spektrofotometrija (Įrenginio pavadinimas) |  |
| Pvz., Taikant 1 lankstumo atvejus: |  |  |  |  |  |
| Bendroji citologija |  |  |  |  |  |
| Šlapimas | Šlapimo nuosėdų tyrimas |  | SVP-E (4 leidimas, 2025-01-20) | Skaitmeninė mikroskopija (Įrenginio pavadinimas) | 2025-01-20 |

  - Medicinos laboratorija, akredituota LAS taikymui, taikydama šio dokumento 9.6 punkto ir EA 4/17 dokumento nuostatas, rengia aktualią akreditavimo sritį ir pateikiamoje LA aktualioje akreditavimo srityje privalo išryškinti pasikeitimus, įvykusius nuo praėjusio vertinimo, pvz., naujas metodo versijas/panaikintus dokumentus ir juos pakeičiančius dokumentus; naujus ėminius/mėginius/ įrenginius/ naujas analites.

________________________

## LA/AD5.2/1 priedas. TEIKTINI DOKUMENTAI SKIRTINGIEMS VERTINIMŲ TIPAMS

Dokumentų pateikimo terminai:

Planinei priežiūrai: 1 mėn. prieš priežiūrą;

Akreditavimo srities išplėtimui:3 mėn. prieš priežiūrą, jei pageidaujama vertinimo kartu su priežiūra;

Pakartotiniam akreditavimui: 6 mėn. iki akreditavimo pažymėjimo galiojimo pabaigos.

LAS taikymui:

pirmą kartą prašant vertinti LAS taikymui - kartu su atitinkamam vertinimui skirtais dokumentais arba 3 mėn. prieš priežiūrą;

LAS priežiūros vertinimui - 1 mėn. prieš priežiūrą,

LAS taikymo srities išplėtimui – 3 mėn. prieš priežiūrą,

pakartotiniam vertinimui – 6 mėn. iki akreditavimo pažymėjimo galiojimo pabaigos.

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Priedas arba ML dokumentas | Pirminis akreditavimas | Planinė priežiūra | Akreditavimo srities pasikeitimas | Akreditavimo srities išplėtimas | Pakartotinis akreditavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentai vertinimui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prašymas | LA/AD5.2/2 priedas | + | + | + | + | + |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis | LA/AD5.2/3 priedas arba galiojanti sritis pakeitimų režimu | + |  | + | + | + |
|  | Žinios apie laboratoriją | LA/AD5.2/4 priedas | + |  |  | + | + |
|  | Laboratorijos nuostatų kopija, jei laboratorija yra juridinio asmens dalis | ML dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie laboratorijos darbuotojus. Informacija taip pat gali būti pateikiama laboratorijai patogia forma, nurodant darbuotojų vardus ir pavardes, pareigas, išsilavinimą ir kvalifikaciją, pagrindines funkcijas ir atsakomybes (pvz., pirminių mėginių ėmimas, tyrimų atlikimas, tyrimų rezultatų tvirtinimas, metodų verifikavimas/validavimas, vidinis kalibravimas, IT sistemų valdymas ir priežiūra ir kt.), darbo laboratorijoje patirtį | LA/AD5.2/5 priedas arba ML dokumentas | + |  | + | + | + |
|  | Visų laboratorijos pareigybių kompetencijos kriterijai | ML dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie mėginių ėmimo, tyrimų rezultatų, patikimumo užtikrinimą. | LA/AD5.2/6 priedas LA/AD5.2/6a priedas | + | + | + | + | + |
|  | Ryšys tarp standarto LST EN ISO/IEC 15189:2023 ir laboratorijos vadybos sistemą aprašančių dokumentų. Informacija gali būti pateikta ir kita, laboratorijai patogia, forma | LA/AD5.2/7 priedas arba ML dokumentas | + |  |  |  | + |
|  | Žinios apie naudojamas pamatines medžiagas, kalibratorius, kontrolines medžiagas. Informacija gali būti pateikiama ir laboratorijai patogia forma, nurodant pamatinės medžiagos identifikavimo duomenis, gamintoją, paskirtį (matavimų rezultatų kontrolė, metodo validavimas/ verifikavimas, sieties užtikrinimas ir kt.), pagrindines charakteristikas (pamatinės medžiagos savybės vertę, išplėstinę neapibrėžtį ir kt.) | LA/AD5.2/8 priedas arba ML dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie naudojamus įrenginius ir matavimo priemones. Informacija pateikiama laboratorijai patogia forma, nurodant įrenginio/matavimo priemonės identifikavimo duomenis, pagrindines metrologines charakteristikas (matavimo /veikimo ribas, tikslumo klasę ir (arba) leistiną paklaidą), kalibravimo/atestavimo periodiškumą | ML dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie naudojamus cheminius reagentus, terpes ir kitas medžiagas, turinčias įtakos tyrimų kokybei, kai taikoma. Informacija gali būti pateikiama ir laboratorijai patogia forma, nurodant medžiagos identifikavimo duomenis, gamintoją, pagrindines charakteristikas (koncentracija, grynumas ir kt.) | LA/AD5.2/9 priedas arba ML dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie papildomų tyrimų laboratorijas | LA/AD5.2/10 priedas | + | + |  | + | + |
|  | Žinios apie pasikeitimus, įvykusius per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo | LA/AD5.2/11 priedas |  | + | + | + | + |
|  | Vadybos sistemą aprašančių dokumentų sąrašas, įskaitant informaciją apie dokumentų leidimo Nr., datą bei keitinių informaciją (kai taikoma) | ML dokumentas | + | + |  | + | + |
|  | Laboratorijos vadybos sistemą aprašantys dokumentai (pvz., kokybės vadovas, procedūros, procesų aprašymai, įrašų formos ir kt.), įskaitant pirminių mėginių ėmimo metodikas bei įrenginių atestavimo metodikos ir kt. | ML dokumentas | + |  | + | + | + |
| - 12 | Laboratorijos patalpų išdėstymo planai, nurodant patalpų paskirtį ir plotus | ML dokumentas | + |  |  | + | + |
| - 13 | Tyrimo metodų aprašymai (kai taikytina) | ML dokumentas | + |  | + | + | + |
| - 14 | Matavimo neapibrėžčių skaičiavimo pavyzdžiai | ML dokumentas | + |  | + | + | + |
| - 15 | Tyrimo metodų verifikavimo ir (arba) validavimo dokumentai | ML dokumentas | + |  | + | + | + |
|  | Paskutinės vadybos vertinamosios analizės dokumentuota informacija | ML dokumentas | + | + |  | + | + |
|  | Paskutinių vidaus auditų dokumentuota informacija (metinė programa, ataskaitos ir pan.) | ML dokumentas | + | + |  | + | + |
|  | Naujausi rizikos valdymo duomenys, įskaitant identifikuotas rizikas bei planuojamus veiksmus, skirtus rizikos pašalinimui ar sumažinimui. | ML dokumentas | + | + | + | + | + |
|  | Laboratorijos atliktą keičiamo ir jį keičiančio tyrimo metodo pasikeitimų analizę ir priemonių, skirtų užtikrinti pasikeitusių reikalavimų įgyvendinimą, planą. Objektyvius priemonių įdiegimo įrodymus (pvz., įrangos pirkimo, darbuotojų mokymo/ metodo verifikavimo/validavimo ataskaitos ir pan.) | ML dokumentas |  |  | + |  |  |
| LAS taikymo dokumentai |  |  | Pirmą kartą vertinant dėl LAS taikymo | Planinė priežiūra |  | LAS taikymo srities išplėtimas | Pakartotinis akreditavimas |
|  | Prašymas | LA/AD5.2/2 priedas | + | + |  | + | + |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis, nurodant LAS taikymą ir aktualios srities skelbimo prieigą | LA/AD5.2/3a priedas arba galiojanti sritis pakeitimų režimu | + |  |  | + | + |
|  | Laboratorijos vadybos sistemos dokumentai, aprašantys LAS taikymo tvarką | ML dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Aktuali akreditavimo sritis | ML dokumentas |  | + |  |  | + |
|  | Žinios apie darbuotojus, atsakingus už pagrindinius LAS taikymo procesus ir jų kompetencijos kriterijai. | LA/AD5.2/12 priedas arba ML dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie LAS taikymą, atsižvelgiant į ML taikomus LAS atvejus | LA/AD5.2/13 priedas LA/AD5.2/14 priedas LA/AD5.2/15 priedas arba ML dokumentas |  | + |  |  | + |
|  | LAS taikymo duomenys (pvz.: dokumento pasikeitimų analizės ir pasikeitimų įtakos veiklai vertinimo rezultatai, būtinųjų priemonių planai; pasikeitimų įdiegimo įrodymai, validavimo/verifikavimo ataskaitos ir pan.) | ML dokumentas |  | + |  |  | + |

_____________________________

## LA/AD5.2/2 priedas. PRAŠYMAS

(Informacija pateikiama ant ML arba organizacijos, kuriai priklauso ML, oficialaus juridinio asmens blanko)

| Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros Akreditacijos departamentui | (data, registracijos numeris) |
| --- | --- |

DĖL AKREDITAVIMO

Prašome              pasirinkite tinkamą formuluotę, įrašykite savo duomenis; nereikalingą informaciją ištrinkite

akredituoti (ML pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai.

atlikti (ML pilnas pavadinimas) akreditavimo priežiūrą standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai.

išplėsti (ML pilnas pavadinimas) akreditavimo sritį standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai.

atlikti (ML pilnas pavadinimas) akreditavimo priežiūrą standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai ir įvertinti lanksčios akreditavimo srities taikymui.

atlikti (ML pilnas pavadinimas) akreditavimo priežiūrą standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai ir lanksčios akreditavimo srities taikymui.

atlikti (ML pilnas pavadinimas) akreditavimo srities pasikeitimų įvertinimą standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai.

pakartotinai akredituoti (ML pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai.

pakartotinai akredituoti (ML pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai ir įvertinti lanksčios akreditavimo srities taikymui.

pakartotinai akredituoti (ML pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO 15189:2023 atitikčiai ir lanksčios akreditavimo srities taikymui.

Patvirtinu, kad duomenys pridedamuose prieduose yra teisingi.

PRIDEDAMA:      pažymėkite pridedamus dokumentus, įrašykite rinkmenų (failų) pavadinimus, vadovaukitės LA/AD5.2/1 priedo lentelės nuorodomis.

| Eil. Nr. | Reikalingi dokumentai | Patei-kiama | Pateikiamo dokumento (rinkmenos ar bylos, kurioje yra rinkmenos) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentai vertinimui |  |  |  |
|  | Prašymas LA/AD5.2/2 priedas | ☐ |  |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis – LA/AD5.2/3 priedas / LA/AD5.2/3a priedas arba galiojanti sritis su pakeitimais | ☐ |  |
|  | Žinios apie laboratoriją – LA/AD5.2/4 priedas | ☐ |  |
|  | Laboratorijos nuostatų kopija, jei laboratorija yra juridinio asmens dalis | ☐ |  |
|  | Žinios apie laboratorijos darbuotojus – LA/AD5.2/5 priedas arba ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Visų laboratorijos pareigybių kompetencijos kriterijai – ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie mėginių ėmimo, tyrimų rezultatų, patikimumo užtikrinimą– LA/AD5.2/5 ir LA/AD5.2/6a priedas, kai taikoma | ☐ |  |
|  | Ryšys tarp standarto LST EN ISO/IEC 15189:2023 ir laboratorijos vadybos sistemą aprašančių dokumentų – LA/AD5.2/7 priedas arba ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie naudojamas pamatines medžiagas, kalibratorius, kontrolines medžiagas – LA/AD5.2/8 priedas arba ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie naudojamus įrenginius ir matavimo priemones – ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie naudojamus cheminius reagentus, terpes ir kitas medžiagas, turinčias įtakos tyrimų kokybei, kai taikoma – LA/AD5.2/9 priedas arba ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie papildomų tyrimų laboratorijas – LA/AD5.2/10 priedas | ☐ |  |
|  | Žinios apie pasikeitimus, įvykusius per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo – LA/AD5.2/11 priedas | ☐ |  |
|  | Vadybos sistemą aprašančių dokumentų sąrašas | ☐ |  |
|  | Laboratorijos vadybos sistemą aprašantys dokumentai | ☐ |  |
|  | Laboratorijos patalpų išdėstymo planai | ☐ |  |
|  | Ėminių ėmimo, tyrimo metodų aprašymai | ☐ |  |
|  | Matavimo neapibrėžčių skaičiavimo pavyzdžiai | ☐ |  |
|  | Tyrimo metodų verifikavimo ir (arba) validavimo dokumentai | ☐ |  |
|  | Paskutinės vadybos vertinamosios analizės dokumentuota informacija | ☐ |  |
|  | Paskutinių vidaus auditų dokumentuota informacija | ☐ |  |
|  | Naujausi rizikos valdymo duomenys | ☐ |  |
|  | Dokumentai, susiję su metodo pasikeitimu ML dokumentas | ☐ |  |
| LAS taikymo dokumentai (teikia ML, akredituota/ siekiant akreditacijos LAS taikymui) |  |  |  |
|  | Prašymas – LA/AD5.2/1 priedas | ☐ |  |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis – LA/AD5.2/3a priedas arba galiojanti sritis su pakeitimais | ☐ |  |
|  | Laboratorijos vadybos sistemos dokumentai, aprašantys LAS taikymo tvarkas | ☐ |  |
|  | Aktuali akreditavimo sritis – ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie darbuotojus, atsakingus už pagrindines LAS taikymo veiklas, ir jų kompetencijos kriterijai – LA/AD5.3/12 priedas arba ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie 1-ojo lankstumo atvejo taikymą – LA/AD5.3/13 priedas arba ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie 2-ojo lankstumo atvejo taikymą – LA/AD5.3/14 priedas arba ML dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie 3-ojo lankstumo atvejo taikymą – LA/AD5.3/15 priedas arba ML dokumentas | ☐ |  |
|  | LAS taikymo duomenys | ☐ |  |

| Juridinio asmens vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

_____________________________

## LA/AD5.2/3 priedas. Pageidaujama akreditavimo sritis

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Ėminys/mėginys | Tiriamieji komponentai, parametrai, analitės arba grupė | Tyrimo metodo/ procedūros žymuo | Metodo tipas, principas ir naudojama įranga (kai taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz., Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |
| 2 pvz., Biochemija |  |  |  |
|  |  | Laboratorijoje sukurtas metodas |  |

Taikoma, kai medicinos laboratorijos pageidaujama akreditavimo sritis apima ir mėginių ėmimo veiklą:

| Ėminys/mėginys | Veikla | Dokumento, nustatančio ėminių paėmimo tvarką, žymuo1 |
| --- | --- | --- |
| Veiklos vykdymo vieta, pvz., Laboratorijų g.1, Vilnius |  |  |
| Veninis kraujas | Veninio kraujo paėmimas |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Laboratorijos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| Data ____________ |  |  |  |

_____________________________

## LA/AD5.2/3a priedas. Pageidaujama lanksti akreditavimo sritis

Lanksti*

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Ėminys/mėginys | Tiriamieji komponentai, parametrai, analitės arba grupė | Tyrimo metodo/ procedūros žymuo | Metodo tipas, principas ir naudojama įranga (kai taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz., Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |
| 2 pvz., Biochemija |  |  |  |
| Baltymai |  |  |  |

Taikoma, kai medicinos laboratorijos pageidaujama akreditavimo sritis apima ir mėginių ėmimo veiklą:

| Ėminys/mėginys | Veikla | Dokumento, nustatančio ėminių paėmimo tvarką, žymuo |
| --- | --- | --- |
| 3 pvz., Veiklos vykdymo vieta, pvz., Laboratorijų g.1, Vilnius |  |  |
| Veninis kraujas | Veninio kraujo paėmimas |  |

Užpildę įrašų formą, nereikalingą informaciją pašalinkite.

*Nustatyti ir pageidaujami taikyti/ taikomi visai akreditavimo sričiai (arba nurodyti veiklas, kurioms bus taikomi) lankstumo atvejai:

- Įrangos pasikeitimo/ ėminių paėmimo/tyrimo metodų/procedūrų naujų leidimų arba juos pakeičiančių arba lygiaverčių dokumentų taikymas.

2.	Akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujam ėminiui/mėginiui.

3.	Akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujiems komponentams/ parametrams/ analitėms.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu (nurodyti svetainės adresą).

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________

## LA/AD5.2/4 priedas. Žinios apie laboratoriją

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| INFORMACIJA APIE JURIDINĮ ASMENĮ |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens tikslus pavadinimas (pagal Registrų centro duomenis) | Pvz.: Uždaroji akcinė bendrovė “LIETUVOS MEDICINA” |
| Juridinio asmens kodas | Pvz.: 11122223333 |
| Juridinio asmens adresas, telefonas, el. paštas |  |
| Internetinės svetainės adresas |  |
| Juridinio asmens vadovas (pareigų pavadinimas, vardas pavardė) |  |

| INFORMACIJA APIE LABORATORIJĄ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akredituojamos medicinos laboratorijos tikslus pavadinimas | Pvz.: Uždaroji akcinė bendrovė “LIETUVOS MEDICINA” Biochemijos laboratorija |  |  |  |
| Laboratorijos vadovas (vardas pavardė, mob. tel. Nr., el. paštas) |  |  |  |  |
| Darbuotojas, atsakingas už vadybos sistemą arba už akreditacijos proceso koordinavimą (pareigų pavadinimas, vardas pavardė, mob. tel. Nr., el. paštas) |  |  |  |  |
| Bendras laboratorijos darbuotojų skaičius, įskaitant administraciją, IT ir t.t.) | Pvz.: 200 | Darbuotojų, dirbančių akredituojamoje veikloje, skaičius |  | Pvz.: 100 |
| Per kalendorinius metus laboratorijos atliktų akredituojamos veiklos tyrimų/ ėminių paėmimo skaičius (apytiksliai) | Pvz.: apie 10000 |  |  |  |
| Ar naudojama speciali (centralizuota) programinė įranga užsakymų registravimui, rezultatų suvedimui, protokolų formavimui ir registravimui ar pan. | ☐ Taip |  | ☐ Ne |  |
| Ar laboratorijos veikla vykdoma keliose vietose | ☐ Taip |  | ☐ Ne |  |
| Jei taip – nurodyti visų veiklos vietų skaičių | Pvz.: 10 |  |  |  |
| Ar vykdoma veikla pas užsakovą užsienyje? | Pvz.: - Ne - Taip: 2 k. Bulgarijoje, 3 k. Ispanijoje |  |  |  |

| INFORMACIJA APIE AKREDITUOJAMOS VEIKLOS VIETAS (eilučių skaičius gali keistis, priklausomai nuo akredituojamų vietų skaičiaus) |  |
| --- | --- |
| Padalinio pavadinimas (jei yra) | Pvz.: Uždaroji akcinė bendrovė “LIETUVOS MEDICINA” Klaipėdos laboratorija |
| Padalinio adresas |  |
| Padalinio vadovas (pareigos, vardas pavardė, mob. tel. Nr., el. paštas) |  |
| Darbuotojų, dirbančių akredituotoje veikloje, skaičius |  |
| Padalinio pavadinimas | Pvz.: Uždaroji akcinė bendrovė “LIETUVOS MEDICINA” Kauno laboratorija |
| Padalinio adresas |  |
| Padalinio vadovas (pareigos, vardas pavardė, mob. tel. Nr., el, paštas) |  |
| Darbuotojų, dirbančių akredituojamoje veikloje, skaičius |  |

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.2/5 priedas. Žinios apie laboratorijos specialistus

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Išsilavinimas | Profesinė kvalifikacija | Veiklos sritis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kokybės vadyba | Techninės veiklos priežiūra | Bendradarbiavimas su užsakovais | Pirminių mėginių ėmimas (jei taikoma) | Mėginių paruošimas | Tyrimų atlikimas | Metodo verifikavimo/ validavimo planavimas | Sprendimo dėl metodo taikymo priėmimas | Tyrimų rezultatų tvirtinimas | IT sistemų valdymas ir priežiūra |
| 1 pvz., Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.2/6 priedas. Žinios apie tyrimų rezultatų patikimumo užtikrinimą

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Dokumento, nustatančio tyrimų metodą, žymuo | Nustatomas komponentas/ parametras/ analitė | Atliktų tyrimų skaičius1 | Tyrimų vidinės kokybės valdymo būdas2 | Dalyvavimas IKV/ILC3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Organizatoriaus, pavadinimas, valstybė | Dalyvavimo metai | Dalyvavimų skaičius | Dalyvavimo rezultatai: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | teigiamų rezultatų skaičius | neigiamų arba abejotinų rezultatų skaičius |
| 1 pvz., Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pvz., Biocheminiai tyrimai |  |  |  |  |  |  |  |  |

## LA/AD5.2/6a priedas. Žinios apie mėginių ėmimo kokybės užtikrinimą

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

Taikoma, kai medicinos laboratorijos pageidaujama akreditavimo sritis apima ir mėginių ėmimo veiklą:

| Dokumento, nustatančio ėminių paėmimo tvarką, žymuo | Paimtų ėminių skaičius1 | Ėminių paėmimo vidinės kokybės valdymo būdas2 | Dalyvavimas IKV/ILC3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Organizatoriaus, pavadinimas, valstybė | Dalyvavimo metai | Dalyvavimų skaičius | Dalyvavimo rezultatai: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | teigiamų rezultatų skaičius | neigiamų arba abejotinų rezultatų skaičius |  |
| 1 pvz., Veiklos vykdymo vieta, pvz., Laboratorijų g.1, Vilnius4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pvz., Biocheminiai tyrimai |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pvz., Veiklos stebėjimas |  |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## LA/AD5.2/7 priedas. Ryšys tarp standarto, nustatančio reikalavimus medicinos laboratorijai, ir medicinos laboratorijos vadybos sistemą aprašančių dokumentų

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Standarto skyrius, punktas | Medicinos laboratorijos vadybos sistemą aprašantys dokumentai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindinio vadybos sistemą aprašančio dokumento žymuo, skyrius, punktas | Susijusio integruotos vadybos sistemos dokumento žymuo, punktas (kai taikoma) | Susijusio vadybos sistemos dokumento žymuo, punktas | Susijusio struktūrinio padalinio dokumento nuorodinis žymuo | Susijusios darbo instrukcijos nuorodinis žymuo |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.2/8 priedas. Žinios apie pamatines medžiagas (PM), kalibratorius (KL) ir kontrolines medžiagas (KM)

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| PM/KL/KM pavadinimas | Analizatoriaus/įrenginio pavadinimas | Dokumento, nustatančio tyrimų metodą ir įtraukto į akreditavimo sritį, žymuo, skyrius, punktas (kur tinka) | Naudojamų PM/KL/KM paskirtis | PM/KL/KM pagrindinės metrologinės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.2/9 priedas. Žinios apie reagentus, terpes ir kitas medžiagas, turinčias įtakos tyrimų rezultatų kokybei

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Reagento, terpės, medžiagos, ir kt. pavadinimas | Dokumento, nustatančio tyrimų metodą ir įtraukto į akreditavimo sritį, žymuo, skyrius, punktas (kur tinka) | Pagrindinės charakteristikos (koncentracija, grynumas ir kt., kur tinka) | Pagrindines charakteristikas patvirtinusi organizacija, darbuotojas (kur tinka), patvirtinimo data | Dokumentas, patvirtinantis pagrindines charakteristikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.2/10 priedas. Žinios apie papildomų tyrimų laboratorijas

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Papildomų tyrimų laboratorijos pavadinimas ir adresas | Papildomų tyrimų laboratorijos funkcijos 1 | Dokumentas – bendradarbiavimo pagrindas, numeris, data | Dokumentas, patvirtinantis papildomų tyrimų laboratorijos kompetenciją, numeris, data |
| --- | --- | --- | --- |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.2/11 priedas. Žinios apie pasikeitimus nuo paskutiniojo vertinimo (nuo 20xx-xx-xx)

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Struktūrinio padalinio pavadinimas | Pagrindinis padalinys | Struktūrinis padalinys x (arba) kita veiklos vieta |
| --- | --- | --- |
| Informacija |  |  |
| Organizacinės struktūros pasikeitimai |  |  |
| Pasikeitusių pagrindinių vadovaujančių darbuotojų skaičius |  |  |
| Naujų darbuotojų skaičius |  |  |
| LAS procedūros taikymas, kai taikoma |  |  |
| Patalpų ir (arba) aplinkos sąlygų pasikeitimai |  |  |
| Naujų pagrindinių įrenginių skaičius |  |  |
| Naudojimosi papildomų tyrimų laboratorijų paslaugomis kartų skaičius (apytiksliai) |  |  |
| Gautų skundų skaičius |  |  |
| Nustatytų neatitikčių/neatitiktinių darbų skaičius |  |  |
| Vidaus audito metu nustatytų neatitikčių skaičius |  |  |
| Pakeistų vadybos sistemos dokumentų skaičius |  |  |
| Kiti pasikeitimai (pvz., veiklos sričių, licencijos, nuostatų ir pan.) |  |  |

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.2/12 priedas. Žinios apie darbuotojus, atsakingus už pagrindines LAS taikymo veiklas

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacija, išsilavinimas | Veiklos sritis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Biocheminiai tyrimai |  |  |  |  |
| 3 pvz.: Baltymai: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

__________________________

## LA/AD5.2/13 priedas. Žinios apie 1-ojo lankstumo atvejo taikymą per laikotarpį nuo paskutinio vertinimo (nuo 20-xx-xx-xx)

Įrangos pasikeitimo/ ėminių paėmimo/tyrimo metodų/procedūrų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų ar lygiaverčių dokumentų taikymas

(Medicinos laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Eil. Nr. | Senojo (keičiamo) dokumento žymuo | Naujojo (keičiančio) dokumento žymuo | Naujojo dokumento įsigaliojimo data | Pasikeitimų priežastis | Dokumentai, kuriuose yra pateikti dokumento pasikeitimų analizės ir pasikeitimų įtakos veiklai vertinimo rezultatai (pavadinimas, data) | Naujojo dokumento taikymo pradžios data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Biocheminiai tyrimai |  |  |  |  |  |  |
| 3 pvz.: Baltymai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.2/14 priedas. Žinios apie 2-ojo lankstumo atvejo taikymą per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo (nuo 20xx-xx-xx)

Akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujam ėminiui/mėginiui

(Laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Eil. Nr. | Dokumento, nustatančio tyrimų metodą, žymuo | Akreditavimo srityje esantis ėminys/ mėginys | Komponentas/ parametras/ analitė | Ėminiui/ mėginiui, kuriam taikyta LAS, pavadinimas | Naujojo ėminio/mėginio taikymo pradžios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius1 |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Cheminiai tyrimai |  |  |  |  |  |
| 3 pvz.: Baltymai: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.2/15 priedas. Žinios apie 3-ojo lankstumo atvejo taikymą per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo (nuo 20xx-xx-xx)

Akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujiems komponentams/ parametrams/analitėms

(Laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Eil. Nr. | Dokumento, nustatančio tyrimų metodą, žymuo | Akreditavimo srityje esantis ėminys/ mėginys | Akreditavimo srityje esantis komponentas/ parametras/ analitė |  | Komponento/ parametro/ analitė, kuriai taikyta LAS, pavadinimas | Naujo komponento/ parametro/ analitės taikymo pradžios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Cheminiai tyrimai |  |  |  |  |  |  |
| 3 pvz.: Baltymai: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ________

__________________________

Turi būti nurodyta aktuali dokumento versija, pvz., leidimo numeris, leidimo data ir pan.

Laboratorija akreditavimo srityje pateikia informaciją atsižvelgiant į veiklos vykdymo vietą, kai taikoma, bei laboratorinės veiklos sritį ir pogrupius, kai taikoma, detaliau žr. 1 lentelę.

Atskirose lentelės eilutėse turi nurodyti:

a) atskirų vietų (padalinių) pavadinimus bei adresus, kai taikoma (1 pvz.);

b) laboratorinės veiklos sritis ir pogrupius, kai taikoma (2 pvz.).

Jei laboratorija taiko laboratorijoje sukurtą metodą, nurodoma informacija kartu su tyrimo metodo žymeniu. Detaliau žr. 1 lentelės pastabą

1  Duomenis pateikia: neakredituotos laboratorijos – už paskutiniuosius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo, akredituotos – už laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo vietoje.

2  Išvardijami visi taikomi vidinės kokybės valdymo būdai (pavyzdžiui, PPM, kontrolinė diagrama, lygiagretūs tyrimai, kontrolinio objekto tyrimas ar kita).

3 Duomenis pateikia: neakredituotos laboratorijos – už pastaruosius 2 metus, akredituotos – už pastaruosius 5 metus. Jei laboratorija nesudalyvavo egzistuojančioje IKV programoje ar paraiškos pateikimo metu yra tik užsiregistravusi IKV programoje, arba tinkamų IKV programų nėra ir suorganizuoti ILC nėra galimybės, ši informacija/paaiškinimai turi būti pateikti šiuose stulpeliuose. Reikalavimai dalyvavimui IKV/ILC programose yra nurodyti LA politikoje dėl AVĮ dalyvavimo PT/IKV programose ir ILC.

4  Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose (struktūriniuose padaliniuose) ir grupuoja ją pagal veiklos sritis, ji turi atitinkamai sugrupuoti ir pateikti duomenis. Atskirose lentelės eilutėse turi nurodyti:

a) atskirų vietų (padalinių) pavadinimus bei adresus, kai taikoma (1 pvz.);

b) veiklos sritis [pvz., Biocheminiai, hematologiniai], kai taikoma (2 pvz.).

1  Duomenis pateikia: neakredituotos laboratorijos – už paskutiniuosius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo, akredituotos – už laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo vietoje.

2  Išvardijami visi taikomi vidinės kokybės valdymo būdai (pavyzdžiui, PPM, kontrolinė diagrama, lygiagretūs tyrimai, kontrolinio objekto tyrimas ar kita).

3 Duomenis pateikia: neakredituotos laboratorijos – už pastaruosius 2 metus, akredituotos – už pastaruosius 5 metus. Jei laboratorija nesudalyvavo egzistuojančioje IKV programoje ar paraiškos pateikimo metu yra tik užsiregistravusi IKV programoje, arba tinkamų IKV programų nėra ir suorganizuoti ILC nėra galimybės, ši informacija/paaiškinimai turi būti pateikti šiuose stulpeliuose. Reikalavimai dalyvavimui IKV/ILC programose yra nurodyti LA politikoje dėl AVĮ dalyvavimo PT/IKV programose ir ILC.

4  Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose (struktūriniuose padaliniuose) ir grupuoja ją pagal veiklos sritis, ji turi atitinkamai sugrupuoti ir pateikti duomenis. Atskirose lentelės eilutėse turi nurodyti: a) atskirų vietų (padalinių) pavadinimus bei adresus, kai taikoma (1 pvz.); b) veiklos sritis [pvz., Biocheminiai, hematologiniai], kai taikoma (2 pvz.).

Jei medicinos laboratorija yra dalis kitos organizacijos ir savo veikloje tiesiogiai taiko pagrindinės organizacijos vadybos sistemos dokumentus, šiame stulpelyje turi būti nurodomi susiję pagrindinės organizacijos parengti dokumentai.

Nuo šio stulpelio ir toliau – turi būti surašyti visi laboratorijos parengti vadybos sistemos dokumentai, susiję su konkrečiu standarto reikalavimu, išskyrus tyrimų/bandymų/kalibravimo/ ėminių ėmimo metodų aprašymus.

1 laboratorijos funkcijos – nurodomi tyrimai (analitės), kuriuos atlieka (nustato) papildomų tyrimų laboratorija.

Atsakomybės už pagrindines LAS taikymo veiklas:

        - LAS taikymo politikos formavimą;

        - LAS taikymo procedūrų parengimą ir laikymosi kontrolę;

        - seno ir naujo dokumento lyginamąją analizę ir jų skirtumų vertinamąją analizę, skirtumų šalinimo priemonių planavimą ir įdiegimo kontrolę (1 lankstumo atvejis);

        - metodo verifikavimo planavimą ir plano įdiegimą (2, 3 lankstumo atvejai);

        - reikalavimų naujajam metodui nustatymą, reikalavimų vertinamąją analizę, naujo metodo kūrimo planavimą ir planuotų priemonių, įskaitant validavimą/verifikavimą, įdiegimo kontrolę (2, 3 lankstumo atvejai ir 1 lankstumo atvejis, kai medicinos laboratorija taiko nestandartinius, laboratorijos sukurtus ar standartinius metodus, taikomus nenumatytoje jų taikymo srityje, ir šių metodų pasikeitimai turi įtakos pradiniam validavimui);

        - darbuotojų mokymą taikyti pakeistą/ naują metodą, įgaliojimų suteikimą;

        - sprendimo dėl naujo metodo taikymo priėmimą;

        - sprendimą dėl ėminio/mėginio/analitės/metodo, įrangos įtraukimą į aktualią akreditavimo sritį ir (arba) aktualios akreditavimo srities patvirtinimą.

Kai medicinos laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

1 Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose (struktūriniuose padaliniuose), duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

1 Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose (struktūriniuose padaliniuose), duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

1 Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose (struktūriniuose padaliniuose), duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.