AKREDITACIJOS DOKUMENTAS						              AD 5.3

Devintasis leidimas

2026 liepa

LABORATORIJŲ AKREDITAVIMAS.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Accreditation of laboratories.

Specific requirements

|  | LIETUVOS AKREDITACIJOS IR STANDARTIZACIJOS AGENTŪROS AKREDITACIJOS DEPARTAMENTAS | Akreditacijos dokumento žymuo: AD 5.3:2026 |
| --- | --- | --- |

## PRATARMĖ

PARENGĖ  Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros Akreditacijos departamentas.

PATVIRTINO  Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros direktorius 2026 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-42.

GALIOJA NUO 2026 m. liepos 24 d.

ANKSTESNIOJO LEIDIMO PAKEITIMAI

Šis dokumentas pakeičia AD 5.3:2025 aštuntąjį leidimą.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. Nacionalinis akreditacijos biuras, prie jo prijungus reorganizuotą Lietuvos standartizacijos departamentą, savo veiklą tęsia kaip Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskyrus Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūrą nacionaline akreditacijos įstaiga (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigos paskyrimo atlikti gaminių atitikties vertinimo procedūras ir pranešimo Europos Komisijai, Europos Sąjungos ir kitoms valstybėms (notifikavimo) tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės įgaliotų institucijų paskyrimo“ 2.21 p.), nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas tiesiogiai perėmė vykdyti Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros Akreditacijos departamentas (toliau – LA). Atsižvelgiant į tai, šiame ir kituose akreditacijos dokumentuose padaryti atitinkami pakeitimai, susiję su Nacionalinio akreditacijos biuro pavadinimo ir jo trumpinio pakeitimu į Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros kaip juridinio asmens pavadinimą arba trumpinį LA, skirtą identifikuoti padalinį, vykdantį nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas.

2026 m. sausio 1 d. žymi ir Pasaulinės akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (Global ACI) veiklos pradžią, kuri perima toliau vykdyti Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) funkcijas. Kol bus parengti ir patvirtinti visi reikalingi privalomo taikymo Global ACI dokumentai, kurį laiką lieka galioti ir ILAC privalomo taikymo dokumentai, todėl atitinkamai tikslinamos ir šio akreditacijos dokumento nuostatos.

Teksto pakeitimai neidentifikuoti.

Informacija apie naujausius akreditacijos dokumentų AD keitinius pateikiama Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros interneto svetainėje adresu https://lasa.lrv.lt.

## TURINYS

PRATARMĖ	2

TURINYS	3

1.	TAIKYMO SRITIS	4

2.	NORMINĖS NUORODOS	4

3.	SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽTYS	4

4.	BENDROSIOS NUOSTATOS	5

5.	PIRMINIS AKREDITAVIMAS	5

5.1.	Paraiškos pateikimas	5

5.2.	Laboratorijos vertinimas	6

6.	PRIEŽIŪROS VERTINIMAI	6

7.	AKREDITAVIMO SRITIES IŠPLĖTIMAS	7

8.	PAKARTOTINIS VERTINIMAS	7

9.	LAS TAIKYMO VERTINIMAS	7

LA/AD5.3/1 priedas. TEIKTINI DOKUMENTAI SKIRTINGIEMS VERTINIMŲ TIPAMS	11

LA/AD5.3/2 priedas. Prašymas	15

LA/AD5.3/3.1a priedas. Pageidaujama akreditavimo sritis	18

LA/AD5.3/3.1b priedas. Pageidaujama lanksti akreditavimo sritis	19

LA/AD5.3/3.2a priedas. Pageidaujama akreditavimo sritis	20

LA/AD5.3/3.2b priedas. Pageidaujama lanksti akreditavimo sritis	21

LA/AD5.3/3.3 priedas. Pageidaujama notifikuota akreditavimo sritis	22

LA/AD5.3/4 priedas. Žinios apie laboratoriją	23

LA/AD5.3/5 priedas. Žinios apie darbuotojus	25

LA/AD5.3/6.1 priedas. Žinios apie tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo rezultatų patikimumo užtikrinimą	26

LA/AD5.3/6.2 priedas. Žinios apie kalibravimo rezultatų patikimumo užtikrinimą	27

LA/AD5.3/7 priedas. Žinios apie įrenginius ir matavimo priemones	28

LA/AD5.3/8 priedas. Žinios apie pamatinius ir (arba) darbinius etalonus	29

LA/AD5.3/9 priedas. Žinios apie pamatines medžiagas (PM) ir paliudytąsias (sertifikuotąsias) pamatines medžiagas (PPM)	30

LA/AD5.3/10 priedas. Ryšys tarp standarto, nustatančio reikalavimus laboratorijai,	31

LA/AD5.3/11 priedas. Žinios apie pasikeitimus, įvykusius per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo	32

LA/AD5.3/12 priedas. Žinios apie darbuotojus, atsakingus už pagrindines LAS taikymo veiklas..	33

LA/AD5.3/13 priedas. Žinios apie 1-ojo lankstumo atvejo taikymą	34

LA/AD5.3/14 priedas. Žinios apie 2-ojo lankstumo atvejo taikymą	35

LA/AD5.3/15 priedas. Žinios apie 3-ojo lankstumo atvejo taikymą	36

## TAIKYMO SRITIS

Šis akreditacijos dokumentas nustato tyrimų, bandymų, kalibravimo, ėminių ėmimo arba ėminių atrankos (toliau – ėminių ėmimo) laboratorijų (toliau – laboratorijos) vertinimo ir akreditavimo reikalavimus bei šių laboratorijų akreditavimo notifikavimo ir (arba) lanksčios akreditavimo srities (toliau – LAS) taikymo tikslu reikalavimus ir yra taikomas kartu su atitikties vertinimo įstaigų bendruosius vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.1 „Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“.

Klausimai, kurie nėra aptarti šiame akreditacijos dokumente (paraiškos dėl akreditavimo atmetimas, vertinimo proceso nutraukimas, akreditacijos sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, akreditacijos panaikinimas, akreditavimo srities susiaurinimas, vertinimo ir akreditavimo darbų apmokėjimas, laboratorijos pareigos ir teisės, Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros Akreditacijos departamento (toliau – LA) įsipareigojimai, skundai, apeliacijos, akreditacijos simbolių naudojimas), sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis akreditacijos dokumento AD 5.1 nuostatomis.

Šis akreditacijos dokumentas skirtas akreditavimo siekiančioms ir akredituotoms laboratorijoms bei kitoms suinteresuotoms šalims.

## NORMINĖS NUORODOS

Taikomos AD 5.1  2 skyriaus taikytinos ir šio skyriaus nuostatos bei norminės nuorodos.

Toliau nurodytais dokumentais buvo remiamasi rengiant šį akreditacijos dokumentą. Jei nuorodos datuotos, taikomas tik nurodytas jų leidimas. Jei nuorodos nedatuotos, taikomas naujausias nurodyto dokumento (įskaitant visus keitinius) leidimas.

  - LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“.

  - LST EN ISO/IEC 17043 „Atitikties vertinimas. Bendrieji tyrimų kokybės tikrinimo reikalavimai“.

  - LST ISO/IEC Guide 99 „Tarptautinis aiškinamasis metrologijos žodynas. Pagrindinės ir bendrosios sąvokos bei susiję terminai (VIM)“.

  - EA-2/17 M „EA dokumentas dėl akreditavimo notifikavimo tikslais“ (toliau – EA-2/17).

  - AD 5.1 „Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“.

  - ILAC G18 „Akreditavimo sričių aprašymo gairės“.

PASTABA. Greitu metu bus pakeistas analogiško turinio Global ACI dokumentu. Dėl aktualaus taikytino dokumento žr. Global ACI interneto svetainės skiltį Publications/Documents (https://global-aci.org/en/documents-categories/)

  - EA-4/02 M „Matavimo neapibrėžties išraiška kalibravime“.

  - EA-4/22 G „EA gairės dėl pesticidų likučių analizės maisto produktuose ir pašaruose akreditavimo“.

## SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽTYS

Taikomi AD 5.1  3 skyriaus (kur tinka) terminai ir apibrėžtys bei AD 5.1 2 skyriuje (kur tinka) ir šio dokumento 2 skyriuje išvardintų dokumentų terminai bei apibrėžtys.

- Laboratorija – įstaiga, atliekanti vieną ar daugiau šių veiklų:

  - bandymus ir tyrimus;

  - kalibravimą;

  - ėminių ėmimą, susijusį su vėlesniais bandymais ir tyrimais arba kalibravimu. (2.1)

- Verifikavimas (patikra) – objektyvaus įrodymo pateikimas, kad tam tikras objektas atitinka nurodytus reikalavimus. (2.1)

- Validavimas (patvirtinimas) – patikra (3.2), kad nurodyti reikalavimai yra pakankami numatomam naudojimui. (2.1)

- Tyrimų kokybės tikrinimas (PT) (angl. proficiency testing) – dalyvio veiklos rezultatų įvertinimas pagal iš anksto nustatytus kriterijus, remiantis tarplaboratoriniais palyginimais. (2.1)

- Tyrimų kokybės tikrinimo programa (PT programa) (angl. proficiency testing scheme) – tyrimų kokybės tikrinimas, skirtas ir veikiantis vienu ar daugiau ciklų konkrečioje tyrimų, matavimo, kalibravimo ar kontrolės srityje. (2.2)

- Tarplaboratorinis palyginimas (ILC) (angl. interlaboratory comparison) – tų pačių ar panašių objektų matavimų ar tyrimų (bandymų) organizavimas, atlikimas ir įvertinimas dviejose ir daugiau laboratorijų pagal iš anksto nustatytas sąlygas. (2.1)

- Subrangovas – išorinis paslaugų teikėjas, teikiantis laboratorijai paslaugas, kurios iš dalies arba visos teikiamos laboratorijos užsakovui tokios, kokios yra gautos iš išorės teikėjo.

- BL – tyrimų/bandymų/ėminių ėmimo laboratorija.

- KL – kalibravimo laboratorija.

- Užsakovas – AD 5.1 nurodytas terminas „klientas“ yra tapatus šiame dokumente taikomam terminui „užsakovas“, atsižvelgiant į standarte LST EN ISO/IEC 17025:2018 naudojamus terminus.

- CMC (KMG) – kalibravimo ir matavimo galimybė.

## BENDROSIOS NUOSTATOS

Taikomos AD 5.1  4 skyriaus ir šios nuostatos:

  - Akreditavimo siekiančios arba akredituotos laboratorijos turi atitikti taikomo standarto, teisės aktų, Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA), Tarptautinio laboratorijų akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ILAC) bei Pasaulinės akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (toliau – Global ACI) privalomojo taikymo dokumentų reikalavimus. EA, ILAC ir Global ACI dokumentai, parengti kaip gairės ar informaciniai dokumentai, turi būti taikomi tiek, kiek tinka laboratorijos veiklos sričiai. Taikomų EA, ILAC ir Global ACI dokumentų sąrašas pateiktas dokumente EA–INF/01 ir Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros interneto svetainėje https://lasa.lrv.lt.

## PIRMINIS AKREDITAVIMAS

Taikomos AD 5.1  5 skyriaus nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais.

## Paraiškos pateikimas

- Siekiant akreditavimo, LA pateikiama dokumentuota informacija yra nurodyta šio dokumento LA/AD5.3/1 priede, žr. lentelės skiltį „Pirminis akreditavimas“.

- Pildant paraišką, privaloma vadovautis LA/AD5.3/1 priedo lentelės išnašose pateiktomis instrukcijomis. Pildant šio dokumento prieduose pateiktas lenteles, privaloma vadovautis priedų išnašose pateiktomis instrukcijomis.

- Prašymas (priedas LA/AD5.3/2) ir pageidaujama akreditavimo sritis (priedas LA/AD5.3/3.1a/LA/AD5.3/3.1b/LA/AD5.3/3.2a/LA/AD5.3/3.2b arba LA/AD5.3/3.3) pateikiami pasirašyti. Kiti dokumentai, nurodyti LA/AD5.3/1 priedo lentelės punktuose nuo 3 iki 42, pateikiami elektroniniu formatu, turinčiu galimybę pritaikyti teksto paieškos ir kopijavimo funkciją (pvz., Word, Excel, konvertuotas PDF). Tokiu formatu, jei reikalinga, papildomai pateikiama ir pageidaujama akreditavimo sritis.

- Siekianti akreditacijos laboratorija (pirminis akreditavimas) arba laboratorija, pageidaujanti išplėsti akreditavimo sritį naujais metodais (srities plėtimas ar pakartotinis akreditavimas), pateikdama informaciją AD 5.3/6.1 ir (arba) AD 5.3/6.2 prieduose, privalo vadovautis LA politikos dėl dalyvavimo PT/IKV/ILC nuostatomis.

- Jei pirminio akreditavimo siekia laboratorija, kuri po įvykusių reorganizavimo procedūrų yra perėmusi anksčiau akredituotos laboratorijos teises bei pareigas ir siekia tęsti perimtos laboratorijos veiklą, naudodama anksčiau LA vertintos laboratorijos personalo kompetenciją ir išteklius, duomenys šio dokumento prieduose, kur tinkama, gali būti pateikiami naudojant perimtos laboratorijos informaciją, pateikiant atitinkamą pastabą .

PASTABA. LA gali paprašyti papildomos informacijos.

## Laboratorijos vertinimas

    - Kai laboratorija vykdo veiklą keliose vietose, pirminio akreditavimo metu vertinama pagrindinė jos veiklos vieta ir visi padaliniai.

    - Planuodamas vertinimą vietoje, LA gali derinti su laboratorija:

5.2.2.1. ilgesnių, nei trunka vertinimas vietoje, metodų stebėjimo tvarką;

5.2.2.2. galimybes atlikti veiklos stebėjimą, kai laboratorijos veikla vykdoma pas užsakovą. Šiuo atveju laboratorija turi suderinti su užsakovu veiklos atlikimo laiką ir gauti užsakovo sutikimą dėl LA atstovų dalyvavimo užsakymo atlikimo metu.

## PRIEŽIŪROS VERTINIMAI

Taikomos AD 5.1  6 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais:

  - Jeigu laboratorija vykdo veiklą keliose vietose, pagrindinis padalinys vertinamas kiekvienos priežiūros metu, taikant įvairius vertinimo metodus. Kitos veiklos vietos turi būti įvertintos mažiausiai vieną kartą per akreditavimo ciklą.

  - Priežiūros vertinimui laboratorija LA pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.3/1 priede, žr. lentelės skiltį „Planinė priežiūra“. Taip pat pateikiama ir kita šio dokumento 5.1. punkte nurodyta dokumentuota informacija, jeigu aktuali laboratorijos informacija (pvz., pasikeitė įranga, darbuotojai, etalonai, PPM, dokumentai ir t.t..) skiriasi nuo anksčiau pateiktos (per vertinamąjį laikotarpį įvyko pasikeitimai).

  - Laboratorija, akredituota LAS taikymui, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki numatomo priežiūros įvertinimo, pateikia LA dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.3/1 priede, žr. lentelės dalį „LAS taikymo dokumentai“, jei per vertinamąjį laikotarpį laboratorijoje įvyko pasikeitimai, susiję su šiuose punktuose pateikta informacija, arba patvirtinimą, kad LAS nebuvo taikyta.

  - Įvykus su akreditavimo sritimi susijusiam pasikeitimui (AD 5.1 6.11 b) punktas), laboratorija, akredituota fiksuotos srities taikymui, nedelsdama apie pasikeitimą raštu informuoja LA ir akreditavimo priežiūrai/pakartotiniam akreditavimui pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.3/1 priede, žr. lentelės skiltį „Akreditavimo srities pasikeitimas“.

  - Pasikeitusi informacija pateikiamuose dokumentuose turi būti išskirta kitu šriftu ar kitaip nurodomi įvykę pasikeitimai.

PASTABOS:

- Reikalingų pateikti dokumentų kiekį ir apimtį laboratorija gali aptarti su LA prieš pateikiant dokumentus.

- LA gali paprašyti papildomos informacijos.

  - Jei laboratorija raštu pateikia prašymą įvertinti akreditavimo srities pasikeitimus anksčiau nei planuojamas priežiūros/pakartotinio akreditavimo vertinimas, LA organizuoja neeilinį vertinimą. Šis neeilinis vertinimas gali apsiriboti pateiktų dokumentų vertinamąja analize arba apimti visus vertinimo etapus. Laboratorija yra informuojama apie priimtus sprendimus.

## AKREDITAVIMO SRITIES IŠPLĖTIMAS

Taikomos AD 5.1  7 skyriaus taikytinos nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais.

  - Akredituotos laboratorijos akreditavimo sritis išplečiama, kai:

- į akreditavimo sritį įtraukiamas:

- naujas objektas, tiriamas akreditavimo srityje esančiu metodu;

- naujas komponentas/ parametras/ charakteristika, nustatoma akreditavimo srityje esančiu metodu;

- naujas metodas;

- naujas padalinys/nauja veiklos vykdymo vieta;

- akredituota laboratorija siekia tapti notifikuota įstaiga arba laboratorija, akredituota notifikavimo tikslu, siekia išplėsti notifikuotą veiklą.

  - Akredituota laboratorija, siekianti įtraukti į akreditavimo sritį naują objektą, naują komponentą/ parametrą/ charakteristiką, naują metodą ir (arba) naują padalinį/naują veiklos vykdymo vietą (7.1 a), pateikia LA dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.3/1 priede, žr. lentelės skiltį „Akreditavimo srities išplėtimas“. Jei akreditavimo srities išplėtimas nesutampa su akreditavimo priežiūra ar pakartotiniu akreditavimu, paraiškos prieduose laboratorija pateikia tik su plečiama sritimi susijusius duomenis, tačiau pageidaujama akreditavimo sritis pateikiama galiojančioje srityje (LA pateiktame Word formate) matomų pakeitimų režimu.

PASTABOS:

- Reikalingų pateikti dokumentų kiekį ir apimtis laboratorija gali aptarti su LA prieš pateikiant dokumentus.

- Pasikeitusi informacija pateikiamuose dokumentuose (pvz., laboratorijos parengtų vadybos sistemos dokumentų sąrašas) turi būti išskirta kitu šriftu.

## PAKARTOTINIS VERTINIMAS

Taikomos AD 5.1  8 skyriaus ir šios nuostatos kartu su šiame skyriuje nustatytais ypatumais.

  - Akredituota laboratorija, pageidaujanti būti pakartotinai akredituota, LA pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą šio dokumento LA/AD5.3/1 priede, žr. lentelės skiltį „Pakartotinis akreditavimas“.

  - Esant pasikeitimų pageidaujamoje akredituotoje srityje, pakartotinio vertinimo siekianti laboratorija pageidaujamą akreditavimo sritį pateikia galiojančioje srityje (LA pateiktame Word formate) matomų pakeitimų režimu.

  - Jei kartu su pakartotinio akreditavimo vertinimu laboratorija pageidauja išplėsti ar pakeisti akreditavimo/notifikuotą/LAS taikymo sritį, dokumentai LA turi būti pateikti atitinkamuose 6, 7 ir 9 skyriuose nustatyta tvarka.

## LAS TAIKYMO VERTINIMAS

Taikomos AD 5.1  9 skyriaus ir šios nuostatos:

  - Tyrimų/bandymų/ėminių ėmimo laboratorijoms gali būti suteikti šie lanksčios akreditavimo srities taikymo atvejai, juos taikant visai akreditavimo sričiai ar jos daliai:

1 atvejis – akreditavimo srityje pateiktų tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų ar lygiaverčių dokumentų taikymas;

2 atvejis – akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujam tiriamajam/ bandomajam objektui/ ėminiui. Pvz., atominės absorbcinės spektroskopijos metodo, skirto Cd nustatymui vaisiuose, džemuose ir kituose vaisių produktuose, taikymas Cd nustatymui grūduose ir kepiniuose; įvairių automobilio dalių (ratų, pakabų) mechaniniai bandymai;

3 atvejis – akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujiems komponentams/ parametrams/charakteristikoms. Pvz., Cd nustatymo maiste atominės absorbcinės spektroskopijos metodo taikymas kitų metalų nustatymui maiste.

  - Kalibravimo laboratorijoms gali būti suteikti šie lanksčios akreditavimo srities taikymo atvejai, juos taikant visai akreditavimo sričiai arba jos daliai:

1 atvejis – akreditavimo srityje pateiktų kalibravimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymas, kai pasikeitimai neturi įtakos CMC;

2 atvejis – akreditavimo srityje pateiktų kalibravimo metodų taikymas naujam kalibruojamajam įrenginiui/medžiagai, kai dėl naujo įrenginio/medžiagos nesikeičia CMC.

  - Bandymų ir kalibravimo laboratorijoms gali būti taikomas kelių akreditavimo srities lankstumo atvejų derinys.

  - Akredituota LAS taikymui ar siekianti būti akredituota LAS taikymui laboratorija pirminiam LAS taikymo vertinimui, LAS taikymo išplėtimui, LAS taikymo pakartotiniam vertinimui LA pateikia dokumentuotą informaciją, nurodytą LA/AD5.3/1 priede, žr. lentelės dalį „LAS taikymo dokumentai“. LAS taikymo priežiūrai dokumentuota informacija, nurodyta LA/AD5.3/1 priede, žr. lentelės dalį „LAS taikymo dokumentai“, teikiama tuo atveju, jeigu aktuali laboratorijos informacija skiriasi nuo anksčiau pateiktos (per vertinamąjį laikotarpį įvyko pasikeitimai) (žr. 6.3).

  - Pirminiam LAS taikymo vertinimui pageidaujama lanksti akreditavimo sritis gali būti dėstoma galiojančioje srityje matomų pakeitimų režimu, nurodant pageidaujamus lankstumo atvejus; veiklas, kurioms pageidaujamas lankstumas būtų taikomas ir nuorodą į planuojamą aktualios srities skelbimo prieigą, arba atitinkamuose prieduose LA/AD5.3/3.1b priedas (BL) LA/AD5.3/3.2b priedas (KL). Prieš pateikiant dokumentus, laboratorija su LA gali aptarti pageidaujamos lanksčios akreditavimo srities išraiškos formatą.

  - Laboratorijos, akredituotos LAS taikymui, LA tvirtinama akreditavimo sritis, atsižvelgiant į suteiktus LAS taikymo atvejus, yra išreiškiama taip (kai tinka):

- taikant 1-ą lankstumo atvejį – nurodomas metodo žymuo, nenurodant metodo versijos identifikavimo žymenų;

- taikant 2-ą lankstumo atvejį – nurodomas bendrinis objektų/ėminių arba kalibruojamų įrenginių/medžiagų grupės pavadinimas;

- taikant 3-ą lankstumo atvejį – nurodomas bendrinis komponentų/parametrų/ charakteristikų grupės pavadinimas.

  - Laboratorija, atsižvelgdama į suteiktus LAS taikymo atvejus, aktualioje akreditavimo srityje pateikia mažiausiai šią informaciją:

- pavadinimas „Aktuali akreditavimo sritis“;

- patvirtinimo data;

- objektų/ėminių/ kalibruojamų įrenginių/medžiagų, pavadinimai. Taikant 2-ą lankstumo atvejį – objektų/ėminių arba kalibruojamų įrenginių/medžiagų grupės bendrinis pavadinimas ir tai grupei priklausančių visų objektų/ėminių/ kalibruojamų įrenginių/medžiagų, kuriems laboratorija atliko validavimą/verifikavimą pagal laboratorijos nustatytas procedūras, pavadinimai;

- komponentų/parametrų/charakteristikų pavadinimai. Taikant 3-ą lankstumo atvejį – komponentų/ parametrų/charakteristikų grupės bendrinis pavadinimas ir tai grupei priklausančių visų komponentų/parametrų/charakteristikų, kurioms laboratorija atliko validavimą/verifikavimą pagal laboratorijos nustatytas procedūras, pavadinimai;

- aiškus ir nedviprasmiškas metodą aprašančio dokumento identifikavimas, pavyzdžiui, nurodant dokumento leidimo metus, leidimo Nr. ir kt. duomenis, identifikuojančius naujausią versiją;

- metodo tipas, principas ir/arba, jei taikoma, naudojama įranga;

- Laboratorijos aktualioje akreditavimo srityje gali būti pateikta ir kita, papildoma informacija, pvz., pasikeitusio metodo/naujo objekto/naujo parametro taikymo akredituotoje veikloje pradžios data.

  - Laboratorija, akredituota LAS taikymui ir atliekanti pesticidų likučių tyrimus, aktualią akreditavimo sritį rengia atsižvelgdama į EA 4/22 nuostatas.

Aktualios akreditavimo srities pavyzdžiai, priklausomai nuo turimo LAS atvejo:

Bandymai

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/ bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |
| 2 pvz.: Cheminiai tyrimai |  |  |  |
| Pvz., Taikant 1 lankstumo atvejį: |  |  |  |
| Geriamasis, paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos | Sidabro, aliuminio, arseno, bario, boro, berilio, kalcio, kadmio, fosforo, švino, stibio, seleno, cinko kiekis | LST EN ISO 11885:2009 | Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP OES) |
| Infuziniai tirpalai, koncentratas infuziniam tirpalui, geriamieji milteliai | Laidumas | Ph. Eur. 10.0 leidimas, 10.3 priedas, 2021-01, 2.2.38 | Konduktometrija |
| Jūros vanduo | Ėminių ėmimas fizikiniams – cheminiams tyrimams | LST ISO 5667-9:2009, išskyrus 5.1.1 p. | Rankinis būdas, automatizuotas būdas |
| Pvz., Taikant 1 lankstumo atvejį ir 2 lankstumo atvejį: |  |  |  |
| Vanduo: Geriamasis, paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos | Sidabro, aliuminio, arseno, bario, boro, berilio, kalcio, vario, geležies, kalio, stibio, seleno, cinko kiekis | LST EN ISO 11885:2009 | Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP OES) |
| Vaistiniai preparatai: Infuziniai tirpalai, koncentratas infuziniam tirpalui, geriamieji milteliai | Laidumas | Ph. Eur. 10.0 leidimas, 10.3 priedas, 2021-01, 2.2.38 | Konduktometrija |
| Vanduo: paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos | Ėminių ėmimas fizikiniams – cheminiams tyrimams | LST ISO 5667-9:2009, išskyrus 5.1.1 p. | Rankinis būdas, automatizuotas būdas |
| Pvz., Taikant 1 lankstumo atvejį, 2 lankstumo atvejį ir 3 lankstumo atvejį |  |  |  |
| Vanduo: Geriamasis, paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos | Cheminių elementų kiekis: Sidabro, aliuminio, arseno, bario, boro, kobalto, chromo, vario, geležies, kalio, magnio, seleno, cinko kiekis | LST EN ISO 11885:2009 | Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP OES) |
| Vanduo: Geriamasis vanduo | Daugiaciklinių aromatinių angliavandenilių kiekis: benzo[a]pireno, fluoranteno, benzo-b-fluoranteno, ir indeno1,2,3-cd-pireno kiekis | SVP 1 (1 leidimas, 2021-09-17) | Efektyvioji skysčių chromatografija |

Kalibravimas

| Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matuojamas dydis | Kalibravimo arba matavimo metodo ar procedūros žymuo | Kalibruojamos matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos ir kiti parametrai (kai taikoma) | Matavimų neapibrėžtis |
| Pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |
| Pvz., Taikant 1 lankstumo atvejį: |  |  |  |  |
| Kintama įtampa | KP xx (1 leidimas, 2022-xx-xx) parengtas pagal EURAMET/cg-15 v.3.0 (02/2015) | Skaitmeniniai multimetrai | (1…10) mV (10… 55) Hz Nuo 55 Hz iki 1 kHz | (x,xx·10-3·U+x,xx·10-3) mV (x,xx·10-4·U+x,xx·10-3) mV |
| Pvz., Taikant 1 lankstumo atvejį ir 2 lankstumo atvejį: |  |  |  |  |
| Kintama įtampa | KP xx (1 leidimas, 2022-xx-xx) parengtas pagal EURAMET/cg-15 v.3.0 (02/2015) | Kintamos įtampos matuokliai: Skaitmeniniai multimetrai, analoginiai įtampos matuokliai, testeriai, tinklo analizatoriai (taikoma, kai CMC riboje išlieka ta pati) | (1…10) mV (10… 55) Hz Nuo 55 Hz iki 1 kHz | (x,xx·10-x·U+x,xx·10-x) mV (x,xx·10-x·U+x,xx·10-x) mV |
| Nuolatinė srovė | KP xx (1 leidimas, 2022-xx-xx) | Nuolatinės įtampos šaltiniai: kalibratoriai, maitinimo šaltiniai, įrenginiai xx (taikoma, kai CMC riboje išlieka ta pati) | (0,1…1) A (1…10) A | (x,xx·10-x·U+x,xx·10-x) A (x,xx·10-x·U+x,xx·10-x) A |

  - Akredituotos LAS taikymui laboratorijos pateikiamoje LA (priežiūrai/pakartotiniam akreditavimui) aktualioje akreditavimo srityje privalo išryškinti pasikeitimus, įvykusius nuo praėjusio vertinimo, pvz., naujas metodo versijas/panaikintus dokumentus ir juos pakeičiančius dokumentus; naujus objektus/ įrenginius/ medžiagas; naujus parametrus.

______________________

## LA/AD5.3/1 priedas. TEIKTINI DOKUMENTAI SKIRTINGIEMS VERTINIMŲ TIPAMS

Dokumentuotos informacijos pateikimo terminai:

Planinei priežiūrai - 1 mėn. prieš priežiūrą.

Akreditavimo srities išplėtimui - 3 mėn. prieš priežiūrą, jei pageidaujama vertinimo kartu su priežiūra.

Pakartotiniam akreditavimui - 6 mėn. iki akreditavimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos.

LAS taikymui:

pirmą kartą prašant vertinti LAS taikymui - kartu su atitinkamam vertinimui skirtais dokumentais arba 3 mėn. prieš priežiūrą;

LAS priežiūros vertinimui - 1 mėn. prieš priežiūrą,

LAS taikymo srities išplėtimui – 3 mėn. prieš priežiūrą,

pakartotiniam vertinimui – 6 mėn. iki akreditavimo pažymėjimo galiojimo pabaigos.

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Priedas arba laboratorijos dokumentas | Pirminis akreditavimas | Planinė priežiūra | Akreditavimo srities pasikeitimas | Akreditavimo srities išplėtimas | Pakartotinis akreditavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentai vertinimui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prašymas | LA/AD5.3/2 priedas | + | + | + | + | + |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis | LA/AD5.3/3.1a priedas (BL); LA/AD5.3/3.2a priedas (KL); arba galiojanti sritis pakeitimų režimu | + |  | + | + | + |
|  | Žinios apie laboratoriją | LA/AD5.3/4 priedas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie laboratorijos darbuotojus | LA/AD5.3/5 priedas arba BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie rezultatų patikimumo užtikrinimą | LA/AD5.3/6.1 priedas arba BL dokumentas; LA/AD5.3/6.2 priedas arba KL dokumentas | + | + | + | + | + |
|  | Rezultatų patikimumo monitoringo planai (vidinių ir išorinių kokybės valdymo priemonių planai) | BL/KL dokumentas | + | + | + | + | + |
|  | Žinios apie naudojamus įrenginius ir matavimo priemones | LA/AD5.3/7 priedas arba BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie naudojamus etalonus | LA/AD5.3/8 priedas arba BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie naudojamas pamatines medžiagas (PM ir PPM) | LA/AD5.3/9 priedas arba BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Ryšys tarp standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir laboratorijos vadybos sistemą aprašančių dokumentų | LA/AD5.3/10 priedas arba BL/KL dokumentas | + |  |  |  | + |
|  | Laboratorijos vadybos sistemą aprašantys dokumentai | BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Laboratorijos parengtų vadybos sistemos dokumentų sąrašas | BL/KL dokumentas | + | + | + | + | + |
|  | Dokumentai, kuriuose pateikti kiekvienos pareigybės kompetencijos kriterijai | BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Laboratorijos patalpų išdėstymo planai | BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Naujausi rizikos valdymo duomenys | BL/KL dokumentas | + | + |  | + | + |
|  | Metodų aprašymai, kur taikoma | BL/KL dokumentas | + |  | + | + | + |
|  | Metodų verifikavimo/validavimo ataskaitų pavyzdžiai | BL/KL dokumentas | + |  | + | + | + |
|  | Matavimo neapibrėžčių skaičiavimo pavyzdžiai | BL/KL dokumentas | + |  | + | + | + |
|  | Žinios apie naudojamus cheminius reagentus, terpes ir kitas medžiagas, turinčias įtakos tyrimų/ bandymų rezultatų galiojimui | BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie specialios paskirties programinę įrangą | BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie laboratorijos išorės teikėjus (subrangovus) | BL/KL dokumentas | + | + |  | + | + |
|  | Paskutinių vidaus auditų dokumentuota informacija | BL/KL dokumentas | + | + |  |  | + |
|  | Vadybos vertinamosios analizės dokumentuota informacija | BL/KL dokumentas | + | + |  |  | + |
|  | Laboratorijos nuostatų kopija, jei laboratorija yra juridinio asmens dalis | BL/KL dokumentas | + |  |  |  | + |
|  | Žinios apie pasikeitimus, įvykusius per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo | LA/AD5.3/11 priedas arba BL/KL dokumentas |  | + | + | + | + |
|  | Dokumentai, susiję su metodo pasikeitimu | BL/KL dokumentas |  |  | + |  |  |
| Notifikuotos veiklos dokumentai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prašymas | LA/AD5.3/2 priedas | + | + |  | + | + |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis | LA/AD5.3/3.3 priedas arba galiojanti sritis pakeitimų režimu | + |  | + | + | + |
|  | Žinios apie laboratorijos darbuotojus, atliekančius atitikties vertinimą pagal techninius reglamentus | BL dokumentas | + |  | + | + | + |
|  | Dokumentai, kuriuose pateikti darbuotojų, atliekančių atitikties vertinimą pagal techninius reglamentus, kompetencijos kriterijai | BL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Atitikties vertinimo procedūros, atliekamos pagal techninius reglamentus | BL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Ryšys tarp reglamento, tarybos sprendimo, darniojo standarto ir bandymų standartų, nurodytų darniajame standarte bei akredituotos (pageidaujamos akredituoti) veiklos bandymų metodų | BL dokumentas | + |  | + | + | + |

| LAS taikymo dokumentai |  |  | Pirmą kartą vertinant dėl LAS taikymo | Planinė priežiūra |  | LAS taikymo srities išplėtimas | Pakartotinis akreditavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prašymas | LA/AD5.3/2 priedas | + | + |  | + | + |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis | LA/AD5.3/3.1b priedas (BL) LA/AD5.3/3.2b priedas (KL) arba galiojanti sritis pakeitimų režimu | + |  |  | + | + |
|  | Aktuali akreditavimo sritis | BL/KL dokumentas |  | + |  |  | + |
|  | Žinios apie darbuotojus, atsakingus už pagrindines LAS taikymo veiklas | LA/AD5.3/12 priedas arba BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Dokumentai, kuriuose pateikti darbuotojų, atsakingų už pagrindinius LAS taikymo procesus, kompetencijos kriterijai | BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Laboratorijos vadybos sistemos dokumentai, aprašantys LAS taikymo tvarkas | BL/KL dokumentas | + |  |  | + | + |
|  | Žinios apie 1 lankstumo atvejo taikymą | LA/AD5.3/13 priedas arba BL/KL dokumentas |  | + |  |  | + |
|  | Žinios apie 2 lankstumo atvejo taikymą | LA/AD5.3/14 priedas arba BL/KL dokumentas |  | + |  |  | + |
|  | Žinios apie 3 lankstumo atvejo taikymą | LA/AD5.3/15 priedas arba BL/KL dokumentas |  | + |  |  | + |
|  | LAS taikymo duomenys | BL/KL dokumentas |  | + |  |  | + |

________________________________

## LA/AD5.3/2 priedas. Prašymas

(Informacija pateikiama ant ML arba organizacijos, kuriai priklauso ML, oficialaus juridinio asmens blanko)

| Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros Akreditacijos departamentui | (data, registracijos numeris) |
| --- | --- |

DĖL AKREDITAVIMO

Prašome              pasirinkite tinkamą formuluotę, įrašykite savo duomenis; nereikalingą informaciją ištrinkite

akredituoti (laboratorijos pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

išplėsti (laboratorijos pilnas pavadinimas) akreditavimo sritį standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

pakartotinai akredituoti (laboratorijos pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

įvertinti akredituotą (laboratorijos pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai taikyti lanksčią akreditavimo sritį.

įvertinti akredituotą (laboratorijos pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai taikyti išplėstą lanksčią akreditavimo sritį.

pakartotinai akredituoti (laboratorijos pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai, įskaitant lanksčios akreditavimo srities taikymą.

akredituoti (laboratorijos pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai notifikavimo tikslu.

išplėsti (laboratorijos pilnas pavadinimas) notifikuotą akreditavimo sritį standarto LST EN ISO/IEC 17025: 2018 atitikčiai.

pakartotinai akredituoti (laboratorijos pilnas pavadinimas) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai notifikavimo tikslu.

atlikti (laboratorijos pilnas pavadinimas) akreditavimo priežiūrą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

atlikti (laboratorijos pilnas pavadinimas) akreditavimo priežiūrą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai ir įvertinti akreditavimo srities pasikeitimą.

atlikti (laboratorijos pilnas pavadinimas) akreditavimo srities pasikeitimų įvertinimą standarto        LST EN ISO 17025:2018 atitikčiai.

Patvirtinu, kad duomenys pridedamuose prieduose yra teisingi.

PRIDEDAMA:      pažymėkite pridedamus dokumentus, įrašykite rinkmenų (failų) pavadinimus, vadovaukitės LA/AD5.3/1 priedo lentelės nuorodomis.

| Eil. Nr. | Reikalingi dokumentai | Patei-kiama | Pateikiamo dokumento (rinkmenos ar bylos, kurioje yra rinkmenos) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentai vertinimui |  |  |  |
|  | Prašymas LA/AD5.3/2 priedas | ☐ |  |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis – LA/AD5.3/3.x priedai (-ai) arba LA patvirtinta sritis su matomais pakeitimais, jei taikoma | ☐ |  |
|  | Žinios apie laboratoriją – LA/AD5.3/4 priedas | ☐ |  |
|  | Žinios apie laboratorijos darbuotojus – LA/AD5.3/5 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie rezultatų patikimumo užtikrinimą – LA/AD5.3/6.1 priedas arba LA/AD5.3/6.2 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Rezultatų patikimumo monitoringo planai (vidinių ir išorinių kokybės valdymo priemonių planai) | ☐ |  |
|  | Žinios apie naudojamus įrenginius ir matavimo priemones – LA/AD5.3/7 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie naudojamus etalonus – LA/AD5.3/8 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie naudojamas pamatines medžiagas (PM ir PPM) – LA/AD5.3/9 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Ryšys tarp standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir laboratorijos vadybos sistemą aprašančių dokumentų – LA/AD5.3/10 priedas arba BL dokumentas | ☐ |  |
|  | Laboratorijos vadybos sistemą aprašantys dokumentai | ☐ |  |
|  | Laboratorijos parengtų vadybos sistemos dokumentų sąrašas | ☐ |  |
|  | Dokumentai, kuriuose pateikti kiekvienos pareigybės kompetencijos kriterijai | ☐ |  |
|  | Laboratorijos patalpų išdėstymo planai | ☐ |  |
|  | Naujausi rizikos vertinimo duomenys | ☐ |  |
|  | Metodų aprašymai, kur taikoma | ☐ |  |
|  | Metodų verifikavimo/validavimo ataskaitų pavyzdžiai | ☐ |  |
|  | Matavimo neapibrėžčių skaičiavimo pavyzdžiai | ☐ |  |
|  | Žinios apie naudojamus cheminius reagentus, terpes ir kitas medžiagas, turinčias įtakos tyrimų/ bandymų rezultatų galiojimui | ☐ |  |
|  | Žinios apie specialios paskirties programinę įrangą | ☐ |  |
|  | Žinios apie laboratorijos išorės teikėjus (subrangovus) | ☐ |  |
|  | Paskutinių vidaus auditų dokumentuota informacija | ☐ |  |
|  | Paskutinės vadybos vertinamosios analizės dokumentuota informacija | ☐ |  |
|  | Laboratorijos nuostatų kopija, jei laboratorija yra juridinio asmens dalis | ☐ |  |
|  | Žinios apie pasikeitimus, įvykusius per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo – LA/AD5.3/11 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Dokumentai, susiję su metodo pasikeitimu BL dokumentas | ☐ |  |
| LAS taikymo dokumentai (teikia AVĮ, akredituota/ siekiant akreditacijos LAS taikymui) |  |  |  |
|  | Prašymas – LA/AD5.3/2 priedas | ☐ |  |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis – LA/AD5.3/3.1b priedas (BL)/LA/AD5.3/3.2b priedas (KL) arba LA patvirtinta sritis su matomais pakeitimais, jei taikoma | ☐ |  |
|  | Aktuali akreditavimo sritis | ☐ |  |
|  | Žinios apie darbuotojus, atsakingus už pagrindines LAS taikymo veiklas – LA/AD5.3/12 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Dokumentai, kuriuose pateikti darbuotojų, atsakingų už pagrindinius LAS taikymo procesus, kompetencijos kriterijai | ☐ |  |
|  | Laboratorijos vadybos sistemos dokumentai, aprašantys LAS taikymo tvarkas | ☐ |  |
|  | Žinios apie 1 lankstumo atvejo taikymą – LA/AD5.3/13 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie 2 lankstumo atvejo taikymą – LA/AD5.3/14 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | Žinios apie 3 lankstumo atvejo taikymą – LA/AD5.3/15 priedas arba laboratorijos dokumentas | ☐ |  |
|  | LAS taikymo duomenys | ☐ |  |
| Notifikuotos veiklos dokumentai (teikia notifikuota/notifikavimo siekianti AVĮ) |  |  |  |
|  | Prašymas – LA/AD5.3/2 priedas | ☐ |  |
|  | Pageidaujama akreditavimo sritis – LA/AD5.3/3.3 priedas arba LA patvirtinta sritis su matomais pakeitimais, jei taikoma | ☐ |  |
|  | Žinios apie laboratorijos darbuotojus, atliekančius atitikties vertinimą pagal techninius reglamentus | ☐ |  |
|  | Dokumentai, kuriuose pateikti darbuotojų, atliekančių atitikties vertinimą pagal techninius reglamentus, kompetencijos kriterijai | ☐ |  |
|  | Atitikties vertinimo procedūros, atliekamos pagal techninius reglamentus | ☐ |  |
|  | Ryšys tarp reglamento, tarybos sprendimo, darniojo standarto ir bandymų standartų, nurodytų darniajame standarte bei akredituotos (pageidaujamos akredituoti) veiklos bandymų metodų | ☐ |  |

| Juridinio asmens vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (arba jo įgaliotas asmuo) | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

__________________________

## LA/AD5.3/3.1a priedas. Pageidaujama akreditavimo sritis

(Tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/ bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Laboratorijos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Data ____________

___________________________

## LA/AD5.3/3.1b priedas. Pageidaujama lanksti akreditavimo sritis

(Tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo laboratorijos pavadinimas, adresas)

Lanksti*

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/ bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas ir nereikalingą informaciją pašalinkite.

*Nustatyti ir pageidaujami taikyti/ taikomi visai akreditavimo sričiai (arba nurodyti veiklas, kurioms bus taikomi) lankstumo atvejai (nurodyti atvejus):

- akreditavimo srityje nurodytų tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų ar juos pakeičiančių dokumentų arba lygiaverčių dokumentų taikymas;

- akreditavimo srityje nurodyto metodo taikymas naujam tiriamam/ bandomam objektui/ ėminiui;

- akreditavimo srityje nurodyto metodo taikymas naujiems komponentams/ parametrams /charakteristikoms.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu (nurodomas svetainės adresas).

| Laboratorijos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/3.2a priedas. Pageidaujama akreditavimo sritis

(Kalibravimo laboratorijos pavadinimas, adresas)

| Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matuojamas dydis | Kalibravimo metodo ar procedūros žymuo | Kalibruojamos matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos ir kiti parametrai (kai taikoma) | Matavimo neapibrėžtis |
| Pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Laboratorijos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/3.2b priedas. Pageidaujama lanksti akreditavimo sritis

(Kalibravimo laboratorijos pavadinimas, adresas)

Lanksti*

| Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matuojamas dydis | Kalibravimo arba matavimo metodo ar procedūros žymuo | Kalibruojamos matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos ir kiti parametrai (kai taikoma) | Matavimų neapibrėžtis |
| Pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas ir nereikalingą informaciją pašalinkite.

*Nustatyti ir taikomi/pageidaujami taikyti visai akreditavimo sričiai (arba nurodyti sritis, kurioms bus taikomi) lankstumo atvejai (nurodyti atvejus):

- akreditavimo srityje nurodytų kalibravimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymas, kai pasikeitimai neturi įtakos CMC;

- akreditavimo srityje nurodyto metodo taikymas naujam kalibruojamajam įrenginiui/medžiagai, kai dėl naujo įrenginio/medžiagos nesikeičia CMC.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu (nurodomas svetainės adresas).

| Laboratorijos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/3.3 priedas. Pageidaujama notifikuota akreditavimo sritis

Notifikuotos/ Notifikavimo siekiančios laboratorijos pavadinimas, adresas

ir, jei taikoma, kiti veiklos vykdymo vietų adresai

| Sprendimas | Produkto/ produktų grupės pavadinimas | Sistema* | Techninė specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| pvz.: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2024/3110, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 |  |  |  |

*Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

ir (jei taikoma)

Horizontalus notifikavimas (Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedo 3 punktas arba Reglamento (ES) 2024/3110 X priedas)

| Esminės charakteristikos | Specifikacija** | Įstaigos funkcijos |
| --- | --- | --- |

**Bandymų metodus nustatantis standartas

BENDRA PASTABA. Nurodomi tik Europos standartų žymenys (be LST).

| Laboratorijos vadovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Data _____________

_____________________________

## LA/AD5.3/4 priedas. Žinios apie laboratoriją

(Laboratorijos pavadinimas)

| INFORMACIJA APIE JURIDINĮ ASMENĮ |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens tikslus pavadinimas (pagal Registrų centro duomenis) | Pvz.: Uždaroji akcinė bendrovė “LIETUVOS VANDENYS” |
| Juridinio asmens kodas | Pvz.: 11122223333 |
| Juridinio asmens adresas, telefonas, el. paštas |  |
| Internetinės svetainės adresas |  |
| Juridinio asmens vadovas (pareigų pavadinimas, vardas pavardė) |  |

| INFORMACIJA APIE LABORATORIJĄ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akredituojamos laboratorijos tikslus pavadinimas | Pvz.: UAB “Lietuvos vandenys” Vandens departamento Nuotekų skyriaus Tyrimų laboratorijos poskyris |  |  |  |
| Laboratorijos vadovas (vardas pavardė, mob. tel. Nr., el. paštas) |  |  |  |  |
| Darbuotojas, atsakingas už vadybos sistemą arba už akreditacijos proceso koordinavimą (pareigų pavadinimas, vardas pavardė, mob. tel. Nr., el. paštas) |  |  |  |  |
| Bendras laboratorijos darbuotojų skaičius, įskaitant administraciją, IT specialistus ir kitus, su laboratorijos veikla susijusias funkcijas vykdančius darbuotojus) | Pvz.: 200 | Darbuotojų, dirbančių akredituojamoje veikloje, skaičius |  | Pvz.: 100 |
| Per kalendorinius metus AVĮ atliktų akredituojamos veiklos tyrimų/bandymų/ ėminių ėmimų/ kalibravimų skaičius (apytiksliai) | Pvz.: apie 10000 |  |  |  |
| Ar atliekamas vidinis kalibravimas? | ☐ Taip |  | ☐ Ne |  |
| Jei taip, tai kokioje srityje? | Pvz., jėga, masė ir pan. |  |  |  |
| Ar naudojami subrangovai laboratorinei veiklai atlikti? | ☐ Taip |  | ☐ Ne |  |
| Ar subrangovai samdomi akredituojamai veiklai atlikti? | ☐ Taip |  | ☐ Ne |  |
| Ar naudojama speciali (centralizuota) programinė įranga užsakymų registravimui, rezultatų suvedimui, protokolų formavimui ir registravimui ar pan. | ☐ Taip |  | ☐ Ne |  |
| Ar laboratorijos veikla vykdoma keliose vietose | ☐ Taip |  | ☐ Ne |  |
| Jei taip – nurodyti visų veiklos vietų skaičių | Pvz.: 10 |  |  |  |
| Ar vykdoma veikla pas užsakovą užsienyje? | Pvz.: - Ne - Taip: 2 kartai Bulgarijoje, 3 kartai Ispanijoje |  |  |  |

| INFORMACIJA APIE AKREDITUOJAMOS VEIKLOS VIETAS (eilučių skaičius gali keistis, priklausomai nuo akredituojamų vietų skaičiaus) |  |
| --- | --- |
| Padalinio pavadinimas (jei yra) | Pvz.: UAB “Lietuvos vandenys” Vandens departamento Nuotekų skyriaus Tyrimų laboratorijos poskyrio Klaipėdos padalinys |
| Padalinio adresas |  |
| Padalinio vadovas (pareigos, vardas pavardė, mob. tel. Nr., el. paštas) |  |
| Darbuotojų, dirbančių akredituotoje veikloje, skaičius |  |
| Padalinio pavadinimas | Pvz.: UAB “Lietuvos vandenys” Vandens departamento Nuotekų skyriaus Tyrimų laboratorijos poskyrio Kauno padalinys |
| Padalinio adresas |  |
| Padalinio vadovas (pareigos, vardas pavardė, mob. tel. Nr., el, paštas) |  |
| Darbuotojų, dirbančių akredituojamoje veikloje, skaičius |  |

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/5 priedas. Žinios apie darbuotojus

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacija, išsilavinimas | Veiklos sritis | Patirtis veiklos srityje (nuo kurių metų) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |  |  |
| 3 pvz.: Atitikties įvertinimas/IT priežiūra/ėminių ėmimas |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/6.1 priedas. Žinios apie tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo rezultatų patikimumo užtikrinimą

(Tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo laboratorijos pavadinimas)

| Tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo metodo žymuo | Tiriamasis/ imamasis objektas, nustatomas komponentas/ parametras/ charakteristika | Atliktų tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimų skaičius | Vidiniai tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo rezultatų patikimumo užtikrinimo būdai | Dalyvavimas PT/ ILC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Organizatoriaus pavadinimas, valstybė | Dalyvavimo metai | Dalyvavimo rezultatai |  |
|  |  |  |  |  |  | teigiami | neigiami arba abejotini |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.3/6.2 priedas. Žinios apie kalibravimo rezultatų patikimumo užtikrinimą

(Kalibravimo laboratorijos pavadinimas)

| Matuojamas fizikinis dydis | Matavimo priemonės pavadinimas | Atliktų kalibravimų skaičius | Vidiniai kalibravimo rezultatų patikimumo užtikrinimo būdai | Dalyvavimas PT/ ILC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Organizatoriaus pavadinimas, valstybė | Dalyvavimo metai | Dalyvavimo rezultatai |  |
|  |  |  |  |  |  | teigiami | neigiami arba abejotini |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/7 priedas. Žinios apie įrenginius ir matavimo priemones

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil.Nr. | Įrenginio/matavimo priemonės pavadinimas, tipas, numeris | Pagrindinės metrologinės charakteristikos |  |  | Dokumento, patvirtinančio įrenginio/ matavimo priemonės metrologinę sietį, pavadinimas, jo Nr., data, dokumentą išdavusi organizacija | Įrenginio/ matavimo priemonės kalibravimo/ atestavimo periodiškumas | Kokiais dokumentais vadovaujantis nustatytas kalibravimo/ atestavimo periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Matavimo ribos | Tikslumas arba leidžiamoji paklaida | Išplėstinė neapibrėžtis |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

| Data ____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________

## LA/AD5.3/8 priedas. Žinios apie pamatinius ir (arba) darbinius etalonus

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil.Nr. | Pamatinio, darbinio etalono pavadinimas, tipas, numeris | Metrologinės charakteristikos |  | Dokumento, patvirtinančio etalono metrologinę sietį, pavadinimas, jo Nr., data, dokumentą išdavusi organizacija | Kalibravimo periodiškumas | Kokiais dokumentais vadovaujantis nustatytas kalibravimo periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Matavimo ribos | Išplėstinė neapibrėžtis |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/9 priedas. Žinios apie pamatines medžiagas (PM) ir paliudytąsias (sertifikuotąsias) pamatines medžiagas (PPM)

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil.Nr. | PPM, PM pavadinimas | Naudojamų PPM ir PM paskirtis | Pagrindinės metrologinės charakteristikos | PM, PPM galiojimo terminas, liudijimo numeris | Kas ir kada patvirtino metrologines charakteristikas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/10 priedas. Ryšys tarp standarto, nustatančio reikalavimus laboratorijai,

ir laboratorijos vadybos sistemą aprašančių dokumentų

(Laboratorijos pavadinimas)

| Standarto skyrius, punktas | EA-2/17 punktai | Pagrindinio vadybos sistemą aprašančio dokumento skyrius, punktas | Susijusio integruotos vadybos sistemos dokumento žymuo, punktas | Susijusio vadybos sistemos dokumento žymuo, punktas | Susijusio struktūrinio padalinio dokumento nuorodinis žymuo | Susijusios darbo instrukcijos nuorodinis žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

_____________________________

## LA/AD5.3/11 priedas. Žinios apie pasikeitimus, įvykusius per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo

(nuo 20xx-xx-xx)

(Laboratorijos pavadinimas)

| Struktūrinio padalinio pavadinimas Pasikeitimai | 1 padalinys | 2 padalinys | 3 padalinys | 4 padalinys | 5 padalinys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacinės struktūros pasikeitimai |  |  |  |  |  |
| Pasikeitusių pagrindinių vadovaujančių darbuotojų skaičius |  |  |  |  |  |
| Pasikeitusių metodų skaičius |  |  |  |  |  |
| LAS procedūros taikymas |  |  |  |  |  |
| Naujų darbuotojų skaičius |  |  |  |  |  |
| Patalpų ir (arba) aplinkos sąlygų pasikeitimai |  |  |  |  |  |
| Naujų pagrindinių įrenginių, turinčių įtakos rezultatams (pvz., matavimo priemonės, programinė įranga, PM/PPM ir kt.), skaičius |  |  |  |  |  |
| Subrangovų paslaugos (samdytų subrangovų skaičius) |  |  |  |  |  |
| Gautų skundų skaičius |  |  |  |  |  |
| Nustatytų neatitikčių/neatitiktinių darbų skaičius |  |  |  |  |  |
| Pakeistų vadybos sistemos dokumentų skaičius |  |  |  |  |  |
| Kiti pasikeitimai (pvz., veiklos sričių, nuostatų ir pan.) |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data _______________

__________________________

## LA/AD5.3/12 priedas. Žinios apie darbuotojus, atsakingus už pagrindines LAS taikymo veiklas

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacija, išsilavinimas | Veiklos sritis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

__________________________

## LA/AD5.3/13 priedas. Žinios apie 1-ojo lankstumo atvejo taikymą

per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo (nuo 20xx-xx-xx)

Tyrimų/ bandymų/ kalibravimo/ ėminių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų ir lygiaverčių dokumentų taikymas

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil. Nr. | Senojo (keičiamo) dokumento žymuo | Naujojo (keičiančio) dokumento žymuo | Naujojo dokumento įsigaliojimo data | Dokumentai, kuriuose yra pateikti dokumento pasikeitimų analizės ir pasikeitimų įtakos veiklai vertinimo rezultatai (pavadinimas, data) | Naujojo dokumento taikymo pradžios data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

___________________________

## LA/AD5.3/14 priedas. Žinios apie 2-ojo lankstumo atvejo taikymą

per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo (nuo 20xx-xx-xx)

Akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujam tiriamajam/ bandomajam/kalibruojamajam objektui/ ėminiui

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil. Nr. | Dokumento, nustatančio tyrimų/ bandymų/ėminių ėmimo/kalibravimo metodą, žymuo | Akreditavimo srityje esantis objektas | Komponentas/ parametras/ charakteristika | Objekto, kuriam taikyta LAS, pavadinimas | Atliktų užsakymų/naujo objekto tyrimų/ bandymų/ėminių ėmimo/kalibravimų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

________________________

## LA/AD5.3/15 priedas. Žinios apie 3-ojo lankstumo atvejo taikymą

per laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo (nuo 20xx-xx-xx)

Akreditavimo srityje pateikto metodo taikymas naujiems komponentams/ parametrams/charakteristikoms

(Laboratorijos pavadinimas)

| Eil. Nr. | Dokumento, nustatančio tyrimų/ bandymų/ ėminių ėmimo metodą, žymuo | Akreditavimo srityje esantis objektas | Akreditavimo srityje esantis komponentas/ parametras/ charakteristika | Komponento/ parametro/ charakteristikos, kuriam taikyta LAS, pavadinimas | Atliktų užsakymų / naujo komponento/ parametro/ charakteristikos tyrimų/ bandymų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pvz.: Vilniaus skyrius, Laboratorijų g. 1, Vilnius |  |  |  |  |  |
| 2 pvz.: Fizikiniai tyrimai |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Užpildę įrašų formą, išnašas pašalinkite.

Data ____________

____________________________

Laboratorija užpildytus šio dokumento priedus teikia atskirais failais.

Pageidaujama sritis prieduose LA/AD5.3/3.1a priedas (BL) ir LA/AD5.3/3.2a priedas (KL) pateikiama tik pirminiam akreditavimui. Srities plėtimui/siaurinimui, pakartotiniam akreditavimui pageidaujama sritis teikiama galiojančioje srityje pakeitimų režimu.

Pavyzdžiui, kokybės vadovas, procedūros, procesų aprašymai, įrašų formos ir pan., įskaitant vidinio kalibravimo metodikas (pateikia laboratorijos, atliekančios vidinį kalibravimą laboratorijos tikslams), įrenginių atestavimo metodikas, ILC organizavimo aprašus.

Dokumente turi būti nurodyta patalpų paskirtis ir plotai. Dokumentus teikia pirmą kartą paraišką teikiančios laboratorijos ir laboratorijos, kurių veikloje yra pasikeitimų, susijusių su patalpomis.

Įskaitant identifikuotas rizikas bei planuojamus veiksmus, skirtus rizikos pašalinimui ar sumažinimui.

Teikia laboratorijos, taikančios standartinius metodus numatytoje jų taikymo srityje.

Teikia laboratorijos, taikančios nestandartinius, laboratorijos sukurtus ir standartinius metodus, taikomus nenumatytoje jų taikymo srityje arba kitaip modifikuotus.

Laboratorija teikia ataskaitas mažiausiai pagal tuos metodus, kurie reprezentuoja pageidaujamoje akreditavimo srityje esančias veiklos sritis:

- Pirminis akreditavimas: dokumentai, kuriuose mažiausiai būtų pateikta informacija apie: a) parinktas vertinimui veiksmingumo charakteristikas ir siektinus kriterijus kiekvienai charakteristikai; b) gautų veiksmingumo charakteristikų tikrinimo duomenų analizę pagal kiekvieną charakteristiką, įvertinant atitiktį nustatytiems kriterijams, c) sprendimus dėl gebėjimo tinkamai atlikti bandymus arba dėl metodo tinkamumo numatomam naudojimui;

- Pakartotinis akreditavimas: dokumentai, kuriuose mažiausiai būtų pateikta informacija apie: a) parinktas bandymų rezultatų patikimumo užtikrinimui metodo veiksmingumo charakteristikas ir priemones jų vertinimui; b) siektinus kriterijus kiekvienai charakteristikai; c) per nustatytą laikotarpį gautų patikimumo užtikrinimo (veiksmingumo charakteristikų tikrinimo) duomenų analizę pagal kiekvieną charakteristiką, įvertinant atitiktį nustatytiems kriterijams, d) sprendimus dėl gebėjimo išlaikymo tinkamai atlikti bandymus arba dėl metodo tinkamumo numatomam naudojimui išlaikymo.

Įskaitant medžiagos identifikavimo duomenis, gamintoją, pagrindines charakteristikas (koncentracija, grynumas ir kt.).

Įskaitant aparatinės ir programinės įrangos identifikavimo duomenis (nurodant versijas) ir, kai taikoma, šios įrangos validavimo duomenis.

Informacija pateikiama, mažiausiai nurodant išorės teikėjo pavadinimą, išorės teikėjo kompetencijos vertinimo kriterijus, laboratorijos pirktas paslaugas, pirkimų skaičių: neakredituotos laboratorijos pateikia informaciją – už paskutiniuosius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo, akredituotos – už laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo vietoje.

Pavyzdžiui, programos, planai, ataskaitos ar pan.

Pavyzdžiui, programos, protokolai ar pan.

:

- keičiamo ir jį keičiančio metodo pasikeitimų analizė, pasikeitimų įtakos akreditavimo reikalavimų atitikčiai vertinamoji analizė ir jos rezultatai;

- priemonių, skirtų užtikrinti pasikeitusių reikalavimų įgyvendinimą, planavimas;

- pasikeitimų analizės ir pasikeitimų įtakos akreditavimo reikalavimų atitikčiai analizės rezultatai;

- būtinųjų priemonių, skirtų pasikeitimų įdiegimui, planavimas;

- objektyvūs pasikeitimų įdiegimo įrodymai (pvz., jei tinka, įrangos pirkimo, darbuotojų mokymo/ metodo verifikavimo/ validavimo ataskaitos ir kt.).

LAS taikymo duomenys – dokumentai, kuriuose pateikta:

        - taikant pirmąjį lankstumo atvejį standartiniams metodams:

        - keičiamo ir jį keičiančio dokumento lyginamosios analizės ir pasikeitimų įtakos akreditavimo reikalavimų atitikčiai vertinamosios analizės įrašai;

        - priemonių, skirtų užtikrinti pasikeitusių reikalavimų įdiegimą, planavimo įrašai;

        - objektyvūs pasikeitusių reikalavimų įdiegimo įrodymai (pvz., jei tinka, įrangos pirkimo, metodo verifikavimo/validavimo ataskaitos ir pan.);

        - taikant pirmąjį lankstumo atvejį nestandartiniams, laboratorijos sukurtiems ar standartiniams metodams, taikomiems nenumatytoje jų taikymo srityje, kai šių metodų pasikeitimai turi įtakos pradiniam validavimui:

        - keičiamo ir jį keičiančio dokumento lyginamosios analizės ir pasikeitimų įtakos akreditavimo reikalavimų atitikčiai vertinamosios analizės įrašai;

        - reikalavimų naujajam metodui nustatymo, reikalavimų vertinamosios analizės, naujo metodo kūrimo planavimo ir planuotų priemonių, įskaitant validavimą/ verifikavimą, įdiegimo įrašai;

        - taikant antrąjį lankstumo atvejį standartiniame metode nurodytiems objektams/parametrams (charakteristikoms), neįtrauktiems į akreditavimo sritį:

        - reikalavimų naujajam objektui nustatymo, reikalavimų vertinamosios analizės, verifikavimo veiksmų planavimo ir planuotų priemonių, įdiegimo įrodymai;

        - taikant trečiąjį lankstumo atvejį standartiniame metode nenurodytiems objektams/parametrams (charakteristikoms):

        - reikalavimų naujajam metodui nustatymo, reikalavimų vertinamosios analizės, naujo metodo kūrimo planavimo ir planuotų priemonių, įskaitant validavimą/ verifikavimą, įdiegimo įrodymai.

Ėminių ėmimo metodams yra nurodomas ėminių ėmimo tikslas, pvz.: ėminių ėmimas mikrobiologiniams tyrimams.

Turi būti nurodyta aktuali dokumento versija, pvz., leidimo numeris, leidimo data ir pan., jei taikoma.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti

Aiškiai nurodoma, kokiai veiklai koks lankstumo atvejis pageidaujamas taikyti bei planuojama aktualios srities skelbimo prieiga.

Ėminių ėmimo metodams yra nurodomas ėminių ėmimo tikslas, pvz.: ėminių ėmimas mikrobiologiniams tyrimams.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Turi būti nurodyta aktuali dokumento versija, pvz., leidimo numeris, leidimo data ir pan., jei taikoma.

Rekomenduojama rašant dešimtainius skaičius skirti kableliu (pvz.:13,3), tarp apatinės ir viršutinės matavimo ribų dėti tritaškį arba „nuo“, „iki“ (pvz.: (1...10) MHz, nuo 1 kHz iki 1MHz).

Rekomenduojama, kai tinka, matavimo neapibrėžties skaitinę vertę teikti 2 (dviem) reikšminiais skaitmenimis (pvz. žiūrėti EA-4/02 M).

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Rekomenduojama rašant dešimtainius skaičius skirti kableliu (pvz.:13,3), tarp apatinės ir viršutinės matavimo ribų dėti tritaškį arba „nuo“, „iki“ (pvz.: (1...10) MHz, nuo 1 kHz iki 1MHz).

Rekomenduojama, kai tinka, matavimo neapibrėžties skaitinę vertę teikti 2 (dviem) reikšminiais skaitmenimis (pvz. žiūrėti EA-4/02 M).

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Nurodomos darbuotojų pagrindinės funkcijos ir atsakomybės, įskaitant laboratorinę veiklą, metodų verifikavimo/ validavimo organizavimą, vidinį kalibravimą, atitikties vertinimą, nuomonių ir aiškinimų teikimą, ir pan., bei pagalbinės veiklos sritys, įskaitant ėminių ėmimą (jei nėra akredituojama ėminių ėmimo veikla), ILC organizavimą, IT sistemų valdymą ir priežiūrą ir pan. Laboratorijos, pageidaujančios tapti paskelbtosiomis įstaigomis, taip pat nurodo atitikties įvertinimą atliekančius darbuotojus. Laboratorijos, atliekančios neardomuosius bandymus, nurodo kiekvieno darbuotojo kvalifikacinį bandymų kokybės sertifikavimo lygmenį atitinkamoje neardomųjų bandymų veiklos srityje bei sertifikato galiojimo laiką.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Duomenis pateikia: neakredituotos laboratorijos – už paskutiniuosius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo, akredituotos – už laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo vietoje.

Duomenis pateikia: neakredituotos laboratorijos – už paskutiniuosius 2 metus, akredituotos – už paskutiniuosius 5 metus. Jei laboratorija nesudalyvavo egzistuojančioje PT programoje ar paraiškos pateikimo metu yra tik užsiregistravusi PT programoje, arba tinkamų PT programų nėra ir suorganizuoti ILC nėra galimybės, ši informacija/paaiškinimai turi būti pateikti šiuose stulpeliuose. Reikalavimai dalyvavimui PT/ILC programose yra nurodyti LA politikoje dėl AVĮ dalyvavimo PT/IKV programose ir ILC.

Nurodoma laboratorijos dalyvavimo rezultato vertė, pvz., z=0,3.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Duomenis pateikia: neakredituotos laboratorijos – už paskutiniuosius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo, akredituotos – už laikotarpį nuo paskutiniojo vertinimo vietoje.

Duomenis pateikia: neakredituotos laboratorijos – už paskutiniuosius 2 metus, akredituotos – už paskutiniuosius 5 metus. Jei laboratorija nesudalyvavo egzistuojančioje PT programoje ar paraiškos pateikimo metu yra tik užsiregistravusi PT programoje, arba tinkamų PT programų nėra ir suorganizuoti ILC nėra galimybės, ši informacija/paaiškinimai turi būti pateikti šiuose stulpeliuose. Reikalavimai dalyvavimui PT/ILC programose yra nurodyti LA politikoje dėl AVĮ dalyvavimo PT/IKV programose ir ILC.

Nurodoma laboratorijos dalyvavimo rezultato vertė, pvz., z=0,3.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, ji turi atitinkamai sugrupuoti ir pateikti duomenis. Atskirose lentelės eilutėse turi nurodyti atskirų veiklos vietų/padalinių pavadinimus bei adresus, kai taikoma.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, ji turi atitinkamai sugrupuoti ir pateikti duomenis. Atskirose lentelės eilutėse turi nurodyti atskirų veiklos vietų/padalinių pavadinimus bei adresus, kai taikoma.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, ji turi atitinkamai sugrupuoti ir pateikti duomenis. Atskirose lentelės eilutėse turi nurodyti atskirų veiklos vietų/padalinių pavadinimus bei adresus, kai taikoma.

Nurodoma pasirinktinai: matavimų rezultatų kontrolė, įrenginių kalibravimas, sieties užtikrinimas ir pan.

Nurodo notifikuotos arba notifikavimo siekiančios laboratorijos.

Jei laboratorija yra dalis kitos organizacijos ir savo veikloje tiesiogiai taiko pagrindinės organizacijos vadybos sistemos dokumentus, šiame stulpelyje turi būti nurodomi susiję pagrindinės organizacijos parengti dokumentai.

Nuo šio stulpelio ir toliau – turi būti surašyti visi laboratorijos parengti vadybos sistemos dokumentai, susiję su konkrečiu standarto reikalavimu, išskyrus tyrimų/bandymų/kalibravimo/ ėminių ėmimo metodų aprašymus.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose ir/arba grupuoja ją pagal veiklos sritis, objektų grupes arba metodų tipus (principus), ji turi atitinkamai sugrupuoti ir pateikti duomenis. Atskiruose lentelės stulpeliuose turi nurodyti:

a) atskirų veiklos vietų/ padalinių pavadinimus bei adresus, kai taikoma;

b) veiklos sričių, objektų grupių, metodų tipų (principų) pavadinimus [pvz., cheminiai (mikrobiologiniai), maisto produktų (dirvožemio), jusliniai (instrumentiniai) arba kiti tyrimai], kai taikoma. Lentelės stulpelių skaičius gali būti keičiamas.

Jei vertinamuoju periodu laboratorijoje yra įvykę pasikeitimai, priežiūros įvertinimui laboratorija turi papildomai užpildyti kitus su pasikeitimais susijusius AD 5.3 priedus ir pateikti pasikeitusią informaciją (žr. 1 lentelę).

Atsakomybės už pagrindines LAS taikymo veiklas:

        - LAS taikymo politikos formavimą;

        - LAS taikymo procedūrų parengimą ir laikymosi kontrolę;

        - seno ir naujo dokumento lyginamąją analizę ir jų skirtumų vertinamąją analizę, skirtumų šalinimo priemonių planavimą ir įdiegimo kontrolę (1 lankstumo atvejis);

        - metodo verifikavimo planavimą ir plano įdiegimą (2, 3 lankstumo atvejai, kai tyrimai/bandymai/ėminių ėmimas atliekami standartiniame metode nurodytiems objektams/parametrams (charakteristikoms), neįtrauktiems į akreditavimo sritį);

        - reikalavimų naujajam metodui nustatymą, reikalavimų vertinamąją analizę, naujo metodo kūrimo planavimą ir planuotų priemonių, įskaitant validavimą/ verifikavimą, įdiegimo kontrolę (2, 3 lankstumo atvejai ir 1 lankstumo atvejis, kai laboratorija taiko nestandartinius, laboratorijos sukurtus ar standartinius metodus, taikomus nenumatytoje jų taikymo srityje, ir šių metodų pasikeitimai turi įtakos pradiniam validavimui);

        - darbuotojų mokymą taikyti pakeistą/ naują metodą, įgaliojimų suteikimą;

        - sprendimo dėl naujo metodo taikymo priėmimą;

        - sprendimą dėl objekto/parametro/metodo įtraukimą į aktualią akreditavimo sritį ir (arba) aktualios akreditavimo srities patvirtinimą.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.

Kai laboratorija vykdo veiklą keliose veiklos vietose/padaliniuose, duomenys lentelėje turi būti atitinkamai sugrupuoti.